*Sarunu procedūras ar publikāciju*

*“**Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts” nolikums*

*(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2023.gada 22.maija 1.sēdes protokolu)*

**SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU**

**“Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts”**

Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/95-SPAV

NOLIKUMS

Rīga, 2023

1. **vispārīgĀ informācijA**
   1. **Iepirkuma nolikumā ir lietoti šādi termini:**
      1. **sarunu procedūra** (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) - sarunu procedūra ar publikāciju “Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts”, iepirkuma identifikācijas nr.LDZ 2023/95-SPAV, kas tiek veikta saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu noteikumiem (apstiprināti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 2020.gada 10. februāra lēmumu Nr.VL-8/67);
      2. **komisija** – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
      3. **nolikums** – sarunu procedūras nolikums ar pielikumiem un jebkuri sarunu procedūras nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
      4. **ieinteresētais piegādātājs** – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties iepirkumā;
      5. **pasūtītājs** – VAS “Latvijas dzelzceļš”;
      6. **pretendents** – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā;
      7. **darbi** – kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts saskaņā ar nolikuma 2.1.punktu.
   2. **Rekvizīti un vispārīga informācija par iepirkumu:**
      1. **Pasūtītājs:** VAS “Latvijas dzelzceļš” vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065.

Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X.

E-pasta adrese: [info@ldz.lv](file:///C:\Users\karkled\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZPMP51KS\info@ldz.lv).

Tīmekļvietne: [www.ldz.lv](file:///C:\Users\karkled\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZPMP51KS\www.ldz.lv).

* + 1. **Saņēmējs (pasūtītāja struktūrvienība):**
       1. **Nekustamā īpašuma pārvalde (DNP)**

*Juridiskā un faktiskā adrese*: Gogoļa 3, Rīga, LV-1547;

* + - 1. **Elektrotehniskā pārvalde (EP)**

*Juridiskā un faktiskā adrese*: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.

**\****Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā definēts struktūrvienības saīsinātais apzīmējums, kas var tikt lietots turpmāk iepirkuma dokumentos*.

* + 1. Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.
  1. **Pasūtītāja kontaktpersona:** organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 291996638, e-pasta adrese: *inese.kempa@ldz.lv*.
  2. **Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu un datu apstrāde**
     1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam un sniegtajiem skaidrojumiem, pasūtītāja tīmekļvietnē [*www.ldz.lv*](file:///C:\Users\karkled\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZPMP51KS\www.ldz.lv) sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma.
     2. Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju sarunu procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums.
     3. Pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem, sākot no iepirkuma izsludināšanas brīža VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un sakarā ar caurlaižu režīmu, apmeklējumu piesakot iepriekš nolikuma 1.3.punktā norādītājai pasūtītāja kontaktpersonai).
     4. **Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē** [***www.ldz.lv***](file:///C:\Users\karkled\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZPMP51KS\www.ldz.lv) **sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja**.
     5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.
     6. Pasūtītājs ievieto 1.4.5.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.
     7. Pretendentam informāciju par iepirkuma rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.
     8. Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016.gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.
  3. **Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
     1. Piedāvājumu iepirkumam **jāiesniedz līdz** **2023.gada 21.jūnijam plkst. 9.30,** Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā (**VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā**). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.
     2. iesniegtos piedāvājumus **atver** **2023.gada 21.jūnijā plkst. 10.00**, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.
     3. Pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi un piedāvājumi, kas nav slēgtā iesaiņojumā (neaizlīmētā iepakojumā), netiks skatīti, tie tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējiem bez izskatīšanas.
     4. Ja komisija saņēmusi pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma.
     5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.
     6. Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nolasa pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu (katrai iepirkuma priekšmeta daļai)[[1]](#footnote-2).
  4. **Piedāvājuma dokumentu noformējums**
     1. Piedāvājums papīra formā jāiesniedz\* drošā un aizvērtā iepakojumā, lai tā saturam nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu, uz iepakojuma jānorāda:
        1. adresāts: **VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547;**
        2. atzīme atbilstoši tā saturam: **“****Piedāvājuma dokumenti sarunu procedūrai ar publikāciju “Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts”** **(iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/95-SPAV);**
        3. norāde: “**Neatvērt līdz 2023.gada 21.jūnijam plkst. 10.00”;**
        4. informācijapar pretendentu**: nosaukums, juridiskā adrese, e-pasts un kontakttālrunis**.

**\***Iepirkumā tiek pieņemti piedāvājumi **elektroniskā formā.** Šādā gadījumā pretendents iesniedz **piedāvājumu** (piedāvājuma dokumentus) **parakstītu ar drošu elektronisku parakstu**,**nosūtot nolikuma 1.3.punktā norādītajai  Pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pastu.** Attiecībā uz minēto, pretendents ar šo tiek informēts, ka Pasūtītāja e-pasta sistēma nenodrošina elektroniski iesniegtu dokumentu atvēršanu tikai pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, un pretendentam jāapzinās, ka nevar tikt nodrošināta piedāvājuma satura konfidencialitāte līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

* + 1. Sarunu procedūrā piedāvājuma dokumenti jāiesniedz papīra formā 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu\* un 1 (vienu) kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - “KOPIJA”**\***.

Papildus **piedāvājums (nolikuma 3.punktā uzskaitītie dokumenti) jāiesniedz arī elektroniskā formā *PDF* formātā vai citā pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 1 darba dienas laikā, nosūtot to uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi. Piedāvājumā iekļautais Finanšu piedāvājums / tāme elektroniski iesūtāms *MS Excel* formātā.**

Ja starp dokumentu sējumiem (tai skaitā nolikuma 1.6.3.punktā minētajiem elektroniski iesniegtajiem dokumentiem) tiks konstatētas pretrunas, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

\*Iesniedzot piedāvājumu elektroniski (skat. nolikuma 1.6.1.punkta piezīmi), pēc satura un jēgas šis punkts nav piemērojams, līdz ar to nav jāiesniedz kopijas vai papildus eksemplārs elektroniskā formā.

* + 1. Piedāvājuma dokumentus **papīra** **formā** iesniedz cauršūtus vai caurauklotus. Piedāvājuma dokumentus **elektroniskā** formā iesniedz *Microsoft Office* 2010 (vai vēlākās programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, piem., *PDF*, *MS* vai citā pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā. **Finanšu piedāvājums / tāme elektroniski iesūtāms *MS Excel* formātā.**

Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

* + 1. Visus piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, tai skaitā Valsts valodas likumam, Dokumentu juridiskā spēka likumam, Elektronisko dokumentu likumam, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.
    2. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz slēgtā iesaiņojumā saskaņā ar 1.6.1.punktā noteikto. Uz iepakojuma jānorāda 1.6.1.punktā noteiktā informācija un atzīme “*PAPILDINĀJUMI”*, *“LABOJUMI”* vai *“ATSAUKUMS”.*
    3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību sarunu procedūrā.
    4. Ja pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem (skat. 2.3.p.).
    5. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.
    6. Iepirkumā iesniegtā piedāvājuma dokumentācija paliek pasūtītāja rīcībā un netiek atgriezta atpakaļ.
  1. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
  2. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
     1. Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
     2. Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
     3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentuneattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja par minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
  3. **Piedāvājuma cena**
     1. Finanšu piedāvājumā cenas aprēķina un norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata).
     2. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām absolūti visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar noteikto darbu izpildi, t.sk., darbu organizācijas izdevumi, konstrukciju un iekārtu transportēšanas izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.;
     3. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.
     4. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajām cenām) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai – arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. **Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:** kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem (nolikuma tekstā viss kopā saukts arī kā “iepirkuma priekšmets”).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 iepirkuma priekšmeta daļās, plānojot darbu izpildi atsevišķos reģionos:

1.daļa - Rīga, Rīgas reģions un Vidzemes reģions;

2.daļa - Latgales reģions;

3.daļa - Kurzemes reģions.

Sīkāku informāciju skatīt Objektu sarakstos (atsevišķos failos).

* 1. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) kods: 42512000-8 (Gaisa kondicionēšanas ierīces), 50730000-1 (Dzesēšanas ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi), 71315410-6 (Ventilācijas sistēmu pārbaude).
  2. Piedāvājumu var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā. Piedāvājuma varianti nav atļauti.
  3. Pasūtītājs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ ir tiesīgs palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu vai pieņemt lēmumu noslēgt līgumu tikai par kādu daļu vai daļām.
  4. **Iepirkuma līgums:** iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo(-šajiem) pretendentu(-tiem) tiek noslēgts līgums(-mi) atbilstoši nolikuma 3.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
  5. **Līguma izpildes:**
     1. izpildes vietas: precīzas objektu un to atrašanās vietas norādītas Objektu sarakstos (skat. nolikuma 4.pielikumā);
     2. izpildes apjoms: pēc pieprasījuma;
     3. norēķinu kārtība: pasūtītājs veic samaksu pilnā apmērā par izpildītiem un pieņemtiem darbiem pēc katras izpildīto darbu reizes katrā objektā ne mazāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad parakstīts darbu pieņemšanas dokuments un saņemts atbilstošs rēķins.

Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta.

* 1. **Plānotais darbu kopējais apjoms**: saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 1.pielikums) darbi veicami regulāri Pasūtītāja noteiktajos termiņos un ņemot vērā nepieciešamo izpildes reižu skaitu atkarībā no pieprasījuma saskaņā ar Darba uzdevumu (nolikuma 1.pielikums).
  2. **Samaksas nosacījumi:** ne mazāk kā 30 kalendārās dienas pēc darbu pieņemšanas dokumenta un rēķina saņemšanas saskaņā ar līguma projektā noteikto kārtību (sk. nolikuma 3.pielikumā). Darbu pieņemšana un apmaksa tiek veikta pēc katras Darbu veikšanas. Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta.
  3. **Pasūtītāja plānotā kopējā samaksa par līgumu izpildi (tiks slēgti atsevišķi līgumi):** kopējā summa 60 000.00 EUR bez PVN.
  4. **Tehniskais raksturojums**: izpildītājam jānodrošina Darbu izpilde pilnā apjomā saskaņā ar nolikumu, t.sk. Darba uzdevumu (nolikuma 1.pielikums), atbilstoši kvalitātes, standartu un normatīvo aktu prasībām.

1. **Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti**

Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases (kvalifikācijas) nosacījumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pretendentu atlases prasības** | **Iesniedzamā informācija, dokumenti:** |
| **3.1.** | **Pretendenta piedāvājums un apliecinājumi dalībai iepirkumā** | |
| 3.1.1. | Pretendents iesniedz pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai, kas cita starpā ietver arī piekrišanas apliecinājumu iepirkuma noteikumiem. | **Pieteikums** dalībai iepirkumā (veidlapas forma nolikuma 2.pielikumā). |
| 3.1.2. | Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma cena (finanšu piedāvājums), kurā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, ievērojot nolikuma 1.9. punktā noteikto. | **Finanšu piedāvājums** (iekļauts nolikuma 2.pielikumā formā). |
| 3.1.3. | Pretendentam jānodrošina darbu atbilstība nolikuma, tai skaitā Darba uzdevuma (nolikuma 1.pielikums) nosacījumiem, kā arī saistošiem normatīviem, standartiem vai ekvivalentiem. | Prasības izpildei iesniedz **apliecinājumu** atbilstoši pieteikuma veidlapā (nolikuma 2.pielikums) ietvertajai garantijai par darbu izpildi saskaņā ar prasībā noteikto. |
| **3.2.** | **Izslēgšanas gadījumi [[2]](#footnote-3)** (pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināms jebkurš no 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem) | |
| 3.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.  Papildus vērtēšanas gaitai tiek pārbaudīts 1) piedāvājumu iesniegšanas dienā; 2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā nolikuma 2.pielikumā). |
| 3.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.5. | Pretendents nav pildījis ar pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, kā rezultātā pasūtītājs ir izmantojis attiecīgajā līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no līguma. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu, izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.6. | Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināma atbilstība starptautiskām vai nacionālām sankcijām, kas var kavēt plānotā iepirkuma līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto,  Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kuram nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (skat. nolikuma 4.3.5.punktā). | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu sistēmās*.*  Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| **3.3.** | **Kvalifikācijas prasības pretendentiem (prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, profesionālām un tehniskajām spējām)** | |
| 3.3.1. | Pretendentam jābūt reģistrētai aktīvai saimnieciskajai darbībai Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē [*www.ur.gov.lv*](file:///C:\Users\karkled\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZPMP51KS\www.ur.gov.lv). |
| 3.3.2. | Pretendentam **pēdējo 3 (2020., 2021., 2022. vai 2023.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) gadu laikā** (*vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks)* ir **pieredze** vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pēc satura līguma sekmīgā izpildē.  Par līdzvērtīgu tiek uzskatīts līgums, kurā veikti iepirkuma priekšmeta nosaukumā minētie darbi - k*ondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts.*  Darbiem jābūt izpildītiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | 1) Informācija par prasībai atbilstošu pretendenta **pieredzi** (iekļauts nolikuma 2.pielikuma formā)[[3]](#footnote-4).  2)*Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī* **atsauksmi,** kas apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu līgumu izpildē, no norādītā klienta (atsauksmē tiek norādīta informācija par sniegto pakalpojumu, t.sk izpildes termiņš, kopplatība), lai pasūtītājs var pilnībā pārliecināties par pretendenta pieredzes atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. |
| 3.3.3. | Pretendenta rīcībā ir vismaz viens speciālists, kurš ir sertificēts darbībām ar iekārtām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.  Pretendents ir atbildīgs par to, ka tā rīcībā irspeciālisti, kuriem ir tiesības veikt darbības ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. | Lai apliecinātu atbilstību noteiktajai prasībai pretendents iesniedz informāciju (dokumentāciju) par speciālista un tā sertifikācijas esamību.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nr.p.k. | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr., kas apliecina tiesības veikt paredzēto darbu iepirkuma līguma izpildē\*\* | |  |  |  |   *\*\*Pretendents iesniedz informāciju par visiem piedāvātajiem speciālistiem, aizpildot tabulu.*  Pretendents norāda tīmekļa vietni, kurā ir atrodama informācija par pretendenta rīcībā esošo speciālistu spēkā esošām sertifikātiem, ja šāda informācija ir brīvi publiski pieejama.  Ja informācija par spēkā esošiem sertifikātiem nav brīvi un publiski pieejama, tad pretendents iesniedz pretendenta norādīto speciālistu sertifikātu kopijas. |
| 3.3.4. | Pretendentam ir un iepirkuma līguma izpildes laikā būs spēkā esoša speciālā licence darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”). | Lai apliecinātu atbilstību noteiktajai prasībai pretendents norāda tīmekļa vietni, kurā ir atrodama informācija par spēkā esošu licenci darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja šāda informācija ir brīvi publiski pieejama.  Ja informācija nav brīvi un publiski pieejama, tad pretendents iesniedz spēkā esošas licences kopiju. |
| **3.4.** | **Citi nosacījumi** |  |
| 3.4.1. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar **pārstāvības tiesībām**.  Ja dokumentus paraksta persona, kam pārstāvības tiesības un apjoms nav reģistrēts atbildīgajā institūcijā un attiecīgi nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstoša pārstāvības tiesību un to apjoma pilnvara. | Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz, ja pārstāvību var pārbaudīt publiskajās datubāzēs. Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par pretendentu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē:[www.ur.gov.lv](file:///C:\Users\karkled\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZPMP51KS\www.ur.gov.lv).  Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz atbilstošu piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma apliecinošu dokumentu (pilnvaru). |
| 3.4.2. | Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmēju vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Šādā gadījumā pretendents iesniedz:  1) **informāciju** par piesaistīto personu (par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo  darbu (pakalpojumu) vērtība ir vismaz 10 000.00 eiro un/vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās), tai nododamo darbu, pakalpojumu vai resursiem, līguma daļu un apjomu (procentos, eiro);  2) piesaistītās personas **apliecinājumu vai vienošanās** kopiju, kura pierāda un apstiprina atbilstošu sadarbību informācijas veidlapā norādītajam un līguma izpildei nepieciešamo; darbu, pakalpojumu, nododamo resursu un kompetenču  pieejamību pretendentam konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju.  3) Uz pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem tāpat kā uz pretendentu attiecināmi nolikuma 3.2.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi un tie tiks pārbaudīti saskaņā ar nolikumā noteikto. Pārējos 3.sadaļas punktos noteiktās prasības izpildāmas, ņemot vērā piesaistītās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā. | *Ja attiecināms*, prasības izpildei jāiesniedz atbilstoša informācija un pierādījumi, tai skaitā:  1) pretendenta iesniegta informācija par piesaistīto personu un tai nododamo darbu daļu;  2) pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums un/vai vienošanās kopija ar pretendentu par sadarbību līguma izpildē;  3) pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums (vai var tikt ietverts iepriekš minētajā vienošanās), ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ņemot vērā tās pienākumu līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā, kā arī uz to neattiecas nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |

1. **piedāvājumu vērtēšana**
   1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (EUR bez PVN) katrā sarunu procedūras priekšmeta daļā atsevišķi pilnā apjomā.
   2. **Komisija piedāvājumus vērtē pēc šādiem kritērijiem:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs | Apzīmējums | Maksimālais punktu skaits |
| Vērtējamā summa remontdarbu stundas izmaksām (bez materiāliem) iekļautas transporta izmaksas pilsētas administratīvās teritorijas robežās  **A = (Azc: Avc) x 60**  A – ir iegūtais punktu skaits,  Azc – ir zemākā piedāvātā cena,  Avc – ir vērtējamā piedāvātā cena. | A | 60 |
| Vērtējamā maksa par iekārtas bojājuma defektāciju (iekļautas darba un transporta izmaksas administratīvās teritorijas robežās)  **B = (Bzc: Bvc) x 30**  B – ir iegūtais punktu skaits,  Bzc – ir zemākā piedāvātā cena,  Bvc – ir vērtējamā piedāvātā cena. | B | 30 |
| Viena km cena ārpus pilsētas administratīvās teritorijas robežām (ceļš (km) ietverts cenā) km  **C = (Czc: Cvc) x 10**  C – ir iegūtais punktu skaits,  Czc – ir zemākā piedāvātā cena,  Cvc – ir vērtējamā piedāvātā cena. | C | 10 |
| **Kopējais izdevīguma punktu skaits (K) :** | | **100** |

4.2.1. Iepirkuma komisija aprēķina izdevīguma punktus pēc augstāk minētām formulām, un iegūtie skaitļi tiek noapaļoti līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.

* + 1. Punktu kopsumma tiks aprēķināta, izmatojot šādu formulu:

**K (visu vērtēšanas kritēriju punktu kopsumma) = A+B+C.**

* + 1. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrai iepirkuma priekšmeta daļai Iepirkuma komisija atzīs tā pretendenta piedāvājumu, kas saņems lielāko visu vērtēšanas kritēriju punktu kopsummu ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.
  1. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
     1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu un pretendentu atlasi veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes šādā kārtībā:
        1. komisija izvērtē piedāvājuma (tajā iekļauto dokumentu) noformējuma, satura atbilstību nolikuma prasībām un pārbauda, vai ir iesniegti visi dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;
        2. veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda pretendenta kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, kā arī pārliecinās, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
        3. komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību tehniskajām prasībām (nolikuma 2.pielikums);
        4. piedāvājumu vērtēšanā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts tiek piemērots, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu;
        5. komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija, ja pretendents neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā vai nav iesniegti pretendenta kvalifikācijas dokumenti vai pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām.
     2. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas, dokumenta vai materiāla iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai, vai materiāla iegūšanai un iesniegšanai.
     3. Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
     4. Ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas lūgt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu.
     5. **Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības** saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (skat. nolikuma 3.2.6. punktu).
     6. Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par visizdevīgāko saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju.

1. **sarunas ar pretendentiem**
   1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
      1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi;
      2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām sarunu procedūras priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajos noteikumos;
      3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
   2. Gadījumā, ja vairākiem piedāvājumiem saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju novērtējums (punktu skaits) ir vienāds, komisija izvēlas pretendentu (katrā iepirkuma daļā atsevišķi), kuram A kritērija punktu skaits ir visaugstākais**.**
   3. Sarunas tiks protokolētas.
   4. Iepirkuma ietvaros var tikt noteikta atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšana. Šajā gadījumā iesniegto piedāvājumu atvēršana nav atklāta.[[4]](#footnote-5)
2. **IEPIRKUMA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA**
   1. Iepirkums beidzas pēc visu pretendentu nolikumā noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), iepirkuma uzvarētāja noteikšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
   2. Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu.
   3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   4. Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.
   5. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.
   6. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Gadījumā, ja iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.
   7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
   8. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 darba dienu laikā iesniedz/iemaksā līguma nodrošinājumu par summu 600,00 (seši simti *euro*, 00 centi) par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.
   9. Līguma nodrošinājumu iesniedz /iemaksā kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtas apdrošināšanas polises veidā (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums), vai veikt līguma nodrošinājuma summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā Nr. LV17 RIKO 0000 0802 49645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X (iesniedzot maksājuma apliecinājumu Pasūtītājam), maksājuma mērķī norādot: „Līguma nodrošinājums līgumam \_\_\_(datums)\_\_\_\_ un Nr.\_\_\_\_\_\_\_”. [šie lauki aizpildāmi pēc tam, kad noslēgts līgums]”. Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: „*Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758)*”.
   10. Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā (garantijas vai apdrošināšanas polises iesniegšanas), līgumā norādītajai kontaktpersonai tiek iesniegts līguma nodrošinājumu apliecinošs dokuments (sīkāk līguma nodrošinājumu nosacījumus skat. arī šī nolikuma 3.pielikuma 9.sadaļā). Valūta, kādā pretendents veic līguma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR. Iesniegtais / iemaksātais līguma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ieturēs līguma nodrošinājumu, ja pretendents neveiks līguma izpildi saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.
   11. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 kalendāra dienas pēc darbu izpildes pilnā apmērā brīža.

**Pielikumā:**

1. pielikums Darba uzdevums (Iekārtu remontdarbu ietvaros veicamie darbi);

2. pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā /forma/;

3. pielikums Līguma projekts.

4.pielikums (atsevišķi faili) – Objektu saraksti.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja,

Iepirkumu biroja vadītāja D. Smilktena

*I.Kempa +371 29199663*

**1.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts” nolikumam

**Darba uzdevums**

**Iekārtu remontdarbu ietvaros veicamie darbi**

| **Nr.**  **p.k.** | **Izpildes obligātie nosacījumi un prasības** |
| --- | --- |
| **1.** | **Pakalpojuma vispārīgais apraksts** |
| 1.1. | Uzņēmējs veic kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu, demontāžu, pārvietošanu, uzstādīšanu un darbības atjaunošanu to atrašanās vietā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku. |
| 1.2. | Remontdarbi veicami saskaņā ar Iekārtas tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām un ražotāja rekomendācijām. |
| 1.3. | Pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma Uzņēmējs veic Iekārtas bojājuma diagnostiku un darbības traucējumu novēršanu, kuru var veikt diagnostikas laikā un nav nepieciešama detaļu nomaiņa, tās atrašanās vietā. |
| 1.4. | Gadījumā, ja diagnostikas laikā Uzņēmējs konstatē, ka Iekārtai nepieciešami remontdarbi, kurus nav iespējams paveikt vienlaicīgi ar diagnostiku, vai remontdarbu veikšanai nepieciešama detaļu nomaiņa, Uzņēmējam 2 (divu) darba dienu laikā pēc diagnostikas veikšanas jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai defektu akts un saskaņošanai sagatavotā remontdarbu tāme, kurā ir jānorāda paredzamo remontdarbu izpildes laiks stundās, kā arī remontdarbiem nepieciešamās detaļas un to cenas. Remontdarbus Izpildītājs uzsāk pēc tāmes saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. |
| 1.5. | Uzņēmēja reakcijas laikam steidzamu remontdarbu veikšanai pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma saņemšanas jābūt ne ilgākam kā 2 (divas) darba dienas. |
| 1.6. | Pēc Iekārtas darbības atjaunošanas, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Darbu pieņemšanas – nodošanas aktam jāpievieno saskaņotā un parakstītā darbu tāme. |
| **2.** | **Iekārtas iespējamo remontdarbu minimālais pārskaitījums** |
| 2.1. | Iekārtas/sistēmas vispārīgā diagnostika bojājuma noteikšanai |
| 2.2. | Iekārtas darbības traucējumu novēršana bez detaļu nomaiņas |
| 2.3. | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana un uzpilde saskaņā ar Iekārtas ražotāja prasībām |
| 2.4. | Ventilācijas agregāta (gaisa vadu sistēmas, restu, difuzoru) remonts un nomaiņa |
| 2.5. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana vai nomaiņa |
| 2.6. | Iekārtas elektroinstalācijas un/vai elektroniskās sistēmas remonts un nomaiņa |
| 2.7. | Iekārtas demontāža, pārvietošana un darbības atjaunošana |
| 2.8. | Iekārtu filtru nomaiņa |
| 2.9. | Demontēto iekārtu transportēšana |
| **3.** | **Remontdarbu un detaļu garantija** |
| 3.1. | Iekārtu remontdarbos tiek izmantotas jaunas, nelietotas detaļas un materiāli, kas atbilst konkrētam Iekārtas modelim, Iekārtas ražotāja prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošajiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, attiecīgās iekārtas ražotāja standartiem un tehniskajiem noteikumiem, un nodrošina kvalitatīvu Iekārtu darbību |
| 3.2. | Uzņēmējam jānodrošina veikto remontdarbu un remontā izmantoto detaļu garantijas laiks ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no darbu veikšanas dienas. |
| 3.3. | Ja garantijas laikā pēc remontdarbu veikšanas Iekārtai atkārtoti rodas līdzīga rakstura bojājumi, tiek atklāti remontdarbos izmantoto materiālu bojājumi, vai Iekārtai rodas bojājumi sakarā ar nekvalitatīvu remontu, Uzņēmējam 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāierodas un par saviem līdzekļiem jāveic Iekārtas remonts (bojājumu novēršana) vai jāapmaina bojātā detaļa pret jaunu. |

|  |
| --- |
| **Izpildes obligātie nosacījumi kārtējai kondicionieru un ventilācijas iekārtu apkopei** |
| Kondicionieru un ventilācijas iekārtu apkopes darbi:  1) gaisa filtra tīrīšana ar vakuuma sūkni vai mazgāšana siltā (40º C) ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli, skalošana un žāvēšana;  2) iekšējās daļas attīrīšana no putekļiem no priekšējā paneļa ar mīksto slotiņu vai mitru audumu, izmantojot saudzīgu līdzekli;  3) iekšējās daļas iztvaikotāja tīrības pārbaude, attīrīšana no netīrumiem;  4) temperatūras režīma pārbaude;  5) ārējās daļas kondensāta tīrības pārbaude, kondensatora mazgāšana, vibrācijas, stiprinājumu, izolācijas pārbaude;  6) kondensāta drenāžas vannas un izvada caurules skalošana, kondensāta sūkņa pārbaude un filtra tīrīšana;  7) elektriskās un kontroles sistēmas pārbaude, t.sk. kontrolpaneļa stāvoklis, pieslēgumi, sensoru izvietojums. Pārbaudīt spiediena kontroliera darbības funkcijas. Sensoru pārbaude, devēja kalibrēšanas pārbaude. Motoru aizsardzības pārbaude. Avārijas izslēgšanas pārbaude;  8) kompresoram apkope nav nepieciešama. Eļļas līmeņa pārbaude. Izlādes spiediena pārbaude. Kartera eļļas sildītāja pārbaude. |

**2.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts” nolikumam

/forma/

2023. gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### **PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā**

**Iepirkums:** sarunu procedūra ar publikāciju “Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts”, identifikācijas nr. LDz 2023/95-SPAV

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Pretendenta nosaukums)*

tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu apstiprina piedāvājumu un ar to saistītos apliecinājumus un garantijas saskaņā ar turpmāk aprakstīto.

1. Apliecina savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā – pasūtītājs) izsludinātajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts” (iepirkuma ID Nr. LDZ 2023/95-SPAV) (turpmāk tekstā – iepirkums).
2. Piedāvā veikt sarunu procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem atbilstošus darbus (turpmāk tekstā “darbi”) nepieciešamajā apjomā un termiņā saskaņā ar Finanšu piedāvājumu un šādās iepirkuma daļās (*pretendents sniedz informāciju tikai par tām sarunu procedūras priekšmeta daļām, kurās sniedz piedāvājumu*):

***Finanšu piedāvājums***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***1.daļa - Rīga, Rīgas reģions un Vidzemes reģions*** | | | |
| **Kritērijs** | **Izmaksu pozīcija** | **Mērvienība** | **Cena, EUR (bez PVN)** |
| **A** | Remontdarbu stundas izmaksas (bez materiāliem), kur iekļautas transporta izmaksas pilsētas administratīvās teritorijas robežās | h |  |
| **B** | Maksa par iekārtas bojājuma defektāciju (iekļautas izsaukuma, darba un transporta izmaksas administratīvās teritorijas robežās) | reize |  |
| **C** | Viena nobrauktā km cena ārpus Rīgas pilsētas vai Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas robežām (ceļš (km)) | km |  |
| Apliecina, ka šīs daļas minētajās kondicionieru un ventilācijas iekārtu remonta izmaksās *(tiek ņemtas vērā tikai informatīvā nolūkā un netiek vērtētas kā piedāvājuma izvēles kritērijs, bet tiks fiksētas līgumā un nedrīkst pārsniegt šeit norādītās izmaksas)* ir ietvertas:   * 1. pacēlāja īre (ja tas ir nepieciešams):   2. 26 m pacēlāja izmaksas dienā \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR/ dienā (bez PVN);   3. 18 m pacēlāja izmaksas dienā \_\_\_\_\_\_\_\_EUR/ dienā (bez PVN).   2. tehniskās apkopes darbu izmaksas kondicionierim (par 1 reizi) ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR/h (bez PVN);  3. tehniskās apkopes darbu izmaksas ventilācijas iekārtai (par 1 reizi) ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR/h (bez PVN);  4. Aukstuma aģenta (R22, R422D (MO 29), R410, R410A, vai analogs)cena ir \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR/kg bez PVN.  Apliecina, ka transporta izmaksas veicot kondicionieru un ventilācijas iekārtu remonta darbus Rīgas pilsētas un Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā papildus netiks aprēķinātas. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***2.daļa - Latgales reģions*** | | | |
| **Kritērijs** | **Izmaksu pozīcija** | **Mērvienība** | **Cena, EUR (bez PVN)** |
| **A** | Remontdarbu stundas izmaksas (bez materiāliem), kur iekļautas transporta izmaksas pilsētas administratīvās teritorijas robežās | h |  |
| **B** | Maksa par iekārtas bojājuma defektāciju (iekļautas izsaukuma, darba un transporta izmaksas administratīvās teritorijas robežās) | reize |  |
| **C** | Viena nobrauktā km cena ārpus Daugavpils, Jēkabpils un Rēzeknes pilsētu administratīvajām teritorijām (ceļš (km) ietverts cenā) | km |  |
| Apliecina, ka šīs daļas minētajās kondicionieru un ventilācijas iekārtu remonta izmaksās *(tiek ņemtas vērā tikai informatīvā nolūkā un netiek vērtētas kā piedāvājuma izvēles kritērijs, bet tiks fiksētas līgumā un nedrīkst pārsniegt šeit norādītās izmaksas)* ir ietvertas:  1. pacēlāja īre (ja tas ir nepieciešams):  1.1. 26 m pacēlāja izmaksas dienā \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR/ dienā (bez PVN);  1.2. 18 m pacēlāja izmaksas dienā \_\_\_\_\_\_\_\_EUR/ dienā (bez PVN).  2. tehniskās apkopes darbu izmaksas kondicionierim (par 1 reizi) ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR/h (bez PVN);  3. tehniskās apkopes darbu izmaksas ventilācijas iekārtai (par 1 reizi) ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR/h (bez PVN);  4. Aukstuma aģenta (R22, R422D (MO 29), R410, R410A, vai analogs)cena ir \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR/kg bez PVN;  Apliecina, ka transporta izmaksas veicot kondicionieru un ventilācijas iekārtu remonta darbus Daugavpils, Jēkabpils un Rēzeknes pilsētu administratīvajām teritorijām papildus netiks aprēķinātas. | | | |
| ***3.daļa – Kurzemes reģions*** | | | |
| **Kritērijs** | **Izmaksu pozīcija** | **Mērvienība** | **Cena, EUR (bez PVN)** |
| **A** | Remontdarbu stundas izmaksas (bez materiāliem), kur iekļautas transporta izmaksas pilsētas administratīvās teritorijas robežās | h |  |
| **B** | Maksa par iekārtas bojājuma defektāciju (iekļautas izsaukuma, darba un transporta izmaksas administratīvās teritorijas robežās) | reize |  |
| **C** | Viena nobrauktā km cena ārpus Jelgavas, Liepājas un Ventspils pilsētu administratīvajām teritorijām | km |  |
| Apliecina, ka šīs daļas minētajās kondicionieru un ventilācijas iekārtu remonta izmaksās *(tiek ņemtas vērā tikai informatīvā nolūkā un netiek vērtētas kā piedāvājuma izvēles kritērijs, bet tiks fiksētas līgumā un nedrīkst pārsniegt šeit norādītās izmaksas)* ir ietvertas:  1. pacēlāja īre (ja tas ir nepieciešams):  1.1. 26 m pacēlāja izmaksas dienā \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR/ dienā (bez PVN);  1.2. 18 m pacēlāja izmaksas dienā \_\_\_\_\_\_\_\_EUR/ dienā (bez PVN).  3. tehniskās apkopes darbu izmaksas kondicionierim (par 1 reizi) ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR/h (bez PVN);  4. tehniskās apkopes darbu izmaksas ventilācijas iekārtai (par 1 reizi) ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR/h (bez PVN);  5. Aukstuma aģenta (R22, R422D (MO 29), R410, R410A, vai analogs)cena ir \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR/kg bez PVN;  Apliecina, ka transporta izmaksas veicot kondicionieru un ventilācijas iekārtu remonta darbus Jelgavas, Liepājas un Ventspils pilsētu administratīvajām teritorijām papildus netiks aprēķinātas. | | | |

1. Apliecina, ka iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajam līguma projektam.
2. Apliecina, ka neatbilst nevienam no iepirkuma nolikuma 3.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
3. *Šo punktu pretendents norāda atbilstoši drošības apliecības esamībai/neesamībai*:
   1. (*ja ir šāda apliecība*) Apliecina, ka pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota spēkā esoša Drošības apliecība Nr. \_\_\_\_ *(aizpilda pretendents),* kas apliecina, ka pretendents savu komercdarbību spēj realizēt saskaņā ar dzelzceļa nozares drošības prasībām[[5]](#footnote-6).
   2. (*ja Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība nav*) Apliecina, ka ir informēts par to, ka kondicionieru un ventilācijas iekārtu darbi VAS “Latvijas dzelzceļš” tehnoloģiskajās telpās notiks tikai dzelzceļa darbinieka klātbūtnē un uzraudzībā.
4. Garantē, ka pretendenta rīcībā ir vismaz viens speciālists, kurš ir sertificēts darbībām ar iekārtām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” (*aizpilda tabulu*):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāta Nr., kas apliecina tiesības veikt paredzēto darbu iepirkuma līguma izpildē\*\* |
|  |  |  |

*\*\*Pretendents iesniedz informāciju par visiem piedāvātajiem speciālistiem, aizpildot tabulu.*

1. Garantē, ka Pretendents ir licencēts darbam ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (*norāda tīmekļa vietni, kurā ir atrodama informācija par spēkā esošu licenci darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja šāda informācija ir brīvi publiski pieejama. Ja informācija nav brīvi un publiski pieejama, tad pretendents pievieno spēkā esošas licences kopiju*).
2. Informē par pēdējo 3 [[6]](#footnote-7) darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu līdzīgu līgumu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Darbu apjoms, sniegtā pakalpojuma  izvērsts apraksts | Līguma termiņš  (pasūtījuma izpildes laiks  (no… līdz..)) | Līguma summa  EUR  (bez PVN) | Klients[[7]](#footnote-8)  un tā kontaktpersona |
| 1. |  |  |  |  |

1. Atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
2. Piedāvā **samaksas termiņu** *[nosacījums: ne mazāk kā 30 (trīsdesmit):]*\_\_\_ (*vārdiem*) kalendārās dienas no darbu pieņemšanas dokumenta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
3. Garantē darbu izpildi ar atbilstošiem materiāliem, transportu, mehānismiem un atbilstošu personālu, saskaņā ar labāko praksi, kvalitātē un termiņā, atbilstoši iepirkuma nolikuma ar tā pielikumiem, tai skaitā Darba uzdevumam (iepirkuma nolikuma 1. pielikums) un līguma projektam.
4. Garantē, ka darbu izpildē iesaistītie darbinieki ir instruēti atbilstoši Latvijas Republikas noteiktajiem normatīvajiem aktiem (ugunsdrošības noteikumi, darba drošības noteikumi, dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības u.c.).
5. Apliecina, ka darbi dzelzceļa zemes nodalījuma joslā tiks veikti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (t.sk. MK 19.04.2016. noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, MK 01.02.2005. noteikumi Nr.79 “Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi**”)** un pasūtītāja izdotajiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. kārtību ”Komercdarbības veikšanas kārtība uz VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras”. Pasūtītāja izdotie normatīvie akti publiski pieejami pasūtītāja mājas lapā: [*www.ldz.lv*](file:///C:\Users\karkled\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZPMP51KS\www.ldz.lv)*.*
6. Apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas pilnīgi visas pretendenta izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīvu darbu izpildi, tai skaitā darbu organizēšanas, transporta, materiālu, mehānismu iegādes un ekspluatācijas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), kurus pretendents apņemas samaksāt, kā arī pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, pretendenta neparedzamie izdevumi un citas iespējamās izmaksas.
7. Apzinās, ka piedāvājuma cenā neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātā cena līguma izpildes laikā būs nemainīga arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu darbu un pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.
8. Garantē, ka segs visus zaudējumus, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē veicot iepirkuma priekšmetā minētos darbus.
9. Apliecina, ka **līguma nodrošinājuma** nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.
10. Apliecina, ka ir iepazinies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā [*www.ldz.lv*](file:///C:\Users\karkled\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZPMP51KS\www.ldz.lv) publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki.
11. Apliecina, ka pretendents *[pretendenta nosaukums:]* \_\_\_\_\_\_\_, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
12. Apliecina, ka iepirkuma procedūras priekšmets un pretendents nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos pasūtītājam.
13. Garantē, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, ir patiesas,ar piedāvājumu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst dokumentu oriģināliem.
14. Pretendenta rekvizīti, kontaktinformācija:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Adrese korespondences saņemšanai |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskā apkalpošana, diagnostika un remonts” nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

**LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Rīgā, *[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums:]*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Vai, Ja līgums noslēgts e-doc formātā:]*

|  |  |
| --- | --- |
| Rīgā, | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā  elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |

**VAS “Latvijas dzelzceļš”** (vienotais reģistrācijas Nr.40003032065), turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ parasto komercpilnvaru Nr. DJA-\_.\_./\_\_\_\_-2023, no vienas puses, un

**­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), turpmāk - IZPILDĪTĀJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata no otras puses, turpmāk katra atsevišķi/kopā – Puse/Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**
   1. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma iepriekš saskaņotajā ierašanas laikā IZPILDĪTĀJS veic PASŪTĪTĀJA ***kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju*** (turpmāk – Iekārtas), saskaņā ar Iekārtu sarakstu (Līguma 2.pielikums), tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu, iekārtu demontāžu, pārvietošanu uz citu atrašanās vietu, uzstādīšanu un darbības atjaunošanu to atrašanās vietā (turpmāk – Darbi) visā Latvijas Republikas teritorijā, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādītajām izmaksām.
   2. Darbu pieteikšanu, IZPILDĪTĀJA pārstāvju piekļuves nodrošināšanu Iekārtai un Darbu sniegšanas kontroli veic PASŪTĪTĀJA materiāli atbildīgā persona par konkrēto Iekārtu objektā, vai persona, kas viņu aizvieto (turpmāk – Atbildīgā persona).
   3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības grozīt Iekārtu sarakstu, nosūtot IZPILDĪTĀJAM vēstuli par attiecīgās Iekārtas izslēgšanu vai iekļaušanu Iekārtu sarakstā. Šajā punktā norādītās izmaiņas nevar būt par iemeslu Darbu cenu izmaiņām.
2. **Darbu izmaksas un norēķinu kārtība**
   1. Līguma summa nevar pārsniegt **\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** (….. *euro* un … *centi*) bez PVN. PVN tiek piemērots atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
   2. Līguma summā ir ietvertas visas Līguma 1.punktā minēto Darbu izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu tehnisko apkopi, diagnostiku, remontu (ieskaitot maksu par Iekārtu remontdarbos izmantojamajiem materiāliem un detaļām, par kurām PASŪTĪTĀJS maksā saskaņā ar tāmi), demontāžu un pārvietošanu, kā arī pacēlāja nomu pēc nepieciešamības.
   3. Darbu cenas ir norādītas Līguma 1.pielikumā, izņemot Iekārtu remontā izmantojamo materiālu un detaļu cenas, par kurām PASŪTĪTĀJS maksā saskaņā ar Līguma 2.pielikumu.
   4. Darbu cenā ir iekļautas visas ar Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās IZPILDĪTĀJA izmaksas un pieskaitāmie izdevumi, tai skaitā dabas resursu nodoklis, muitas nodoklis, u.c. izmaksas, kurus PĀRDEVĒJS apņemas nomaksāt.
   5. Rēķins par veiktajiem Darbiem tiek iesniegts PASŪTĪTĀJA pilnvarotajai personai 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu sniegšanas dienas, pievienojot Pušu pārstāvju parakstīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 3.pielikums). Ja darbu veikšanai nepieciešama tāme, tad minētā tāme tiek pievienota iesniedzamajam rēķinam.
   6. Saņemtos Darbus PASŪTĪTĀJS apmaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
   7. Maksājuma dokumentos IZPILDĪTĀJS norāda informāciju saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām, kā arī PASŪTĪTĀJA rekvizītus un šī Līguma numuru.
   8. Gadījumā, ja rēķins neatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai nav norādīts PASŪTĪTĀJA piešķirtais Līguma numurs, un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības apturēt maksājumu līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanai. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.
   9. Iekārtu remontam izmantojamo materiālu un detaļu cenas, ieskaitot piegādes cenu, nedrīkst pārsniegt vidējo tirgus cenu.
   10. No PASŪTĪTĀJA puses tiek noteiktas pilnvarotās/atbildīgās personas, kas atbild par Līguma izpildi, pieņem sniegtos Darbus, paraksta veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktus un saskaņo tāmes:

*(tiks papildināts ar datiem līguma slēgšanas laikā)*

* 1. No IZPILDĪTĀJA puses par sniegto Pakalpojumu atbild un veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mob.tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Darbu sniegšanas kārtība**
   1. IZPILDĪTĀJS apņemas:
      1. Kvalitatīvi un savlaicīgi sniegt Darbus Iekārtas atrašanās vietā pēc PASŪTĪTĀJA atbildīgās personas pieteikuma, nodrošinot, lai izpildāmo darbu kvalitāte atbilstu Latvijas Republikas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem, kā arī Iekārtas tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām un ražotāja rekomendācijām, nodrošinot Iekārtas uzturēšanu darba kārtībā.
      2. Pēc PASŪTĪTĀJA atbildīgās personas pieteikuma par Iekārtas bojājumu vai darbības traucējumu saņemšanas, darba laikā (no plkst.8.30 līdz 17.00) ierasties Iekārtas atrašanās vietā, veikt Iekārtas diagnostiku un novērst Iekārtas darbības traucējumu, ja nav nepieciešama detaļu nomaiņa, un Iekārtas darbības traucējumu var novērst reizē ar Iekārtas diagnostiku, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieteikuma saņemšanas, vienojoties ar Atbildīgo personu par precīzu Darbu sniegšanas laiku ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms plānotās Darbu sniegšanas dienas, lai PASŪTĪTĀJS varētu nodrošināt piekļuvi Iekārtai konkrētajā objektā.
      3. Ja veicot Iekārtas diagnostiku atklājas, ka Iekārtai nepieciešams veikt remontu, kuru nav iespējams veikt vienlaicīgi ar diagnostiku vai remontam (bojājumu novēršanai) nepieciešama detaļu nomaiņa, IZPILDĪTĀJAM Iekārtas atrašanās vietā jānosaka iespējamie bojājumi un darbības traucējumu cēloņi un 2 (divu) darba dienu laikā pēc diagnostikas veikšanas jāiesniedz PASŪTĪTĀJA pilnvarotajai personai defektu akts un remontdarbu tāme. Ja remontdarbiem (bojājumu novēršanai) nepieciešamas rezerves detaļas, tāmē norāda nepieciešamās detaļas, detaļu cenas, kā arī paredzamo remontdarbu izpildes termiņu. Ja Pušu pilnvarotās personas nespēj vienoties par remonta veikšanas termiņu un izmaksām, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nesaskaņot tāmi un vienoties ar trešo personu par remonta veikšanu.
      4. Veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no remontu darba tāmes saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJA pilnvaroto personu, ja Puses nav vienojušās par citu remonta darbu veikšanas termiņu.
      5. IZPILDĪTĀJS garantē, ka Darbu sniegšanai tiek izmantotas jaunas, nelietotas detaļas un materiāli, kas atbilst konkrētam Iekārtas modelim, Iekārtas ražotāja prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošajiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, attiecīgās iekārtas ražotāja standartiem un tehniskajiem noteikumiem, un nodrošina kvalitatīvu Iekārtu darbību.
      6. Pēc detaļu nomaiņas pēc PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt detaļas iegādes dokumentācijas apliecinātu kopiju.
      7. Pēc PASŪTĪTĀJA atbildīgās personas pieteikuma veikt Iekārtu demontāžu, pārvietošanu, uzstādīšanu un darbības atjaunošanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.
      8. Pēc Darbu izpildes sagatavot un parakstīt darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, nepieciešamības gadījumā pievienojot papildus dokumentus, saskaņā ar kuriem darbu nodošanas – pieņemšanas akts tiek sagatavots (tāmes, utt.).
      9. J*a Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība nav*, tad kondicionieru un ventilācijas iekārtu darbus VAS “Latvijas dzelzceļš” tehnoloģiskajās telpās veic tikai dzelzceļa darbinieka klātbūtnē un uzraudzībā [tiks precizēts atbilstoši aktuālajai situācijai].
   2. IZPILDĪTĀJS nodrošina:
      1. Ka visā Līguma darbības laikā tam ir Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegta spēkā esoša speciāla atļauja (licence) darbībām (Iekārtu uzstādīšanai, apkalpošanai) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentas institūcijas izsniegts spēkā esošs dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina IZPILDĪTĀJA tiesības veikt darbības ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.
      2. Ka visā Līguma darbības laikā tā rīcībā būs vismaz viens speciālists, kuram ir spēkā esošs sertifikāts darbībām ar Iekārtām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentas institūcijas izsniegti spēkā esoši sertifikāti (oriģināli vai apliecinātas kopijas) minēto darbību veikšanai.
   3. PASŪTĪTĀJS apņemas:
      1. Savlaicīgi pieteikt Darbus, piezvanot IZPILDĪTĀJA kontaktpersonai (vārds, uzvārds, tālr. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, t.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), vai nosūtot vēstuli uz IZPILDĪTĀJA elektroniskā pasta adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_, pieteikumā norādot Iekārtas nosaukumu, atrašanās vietu, pieteicēja kontaktinformāciju un sniedzot īsu Iekārtas bojājuma vai darbības traucējuma aprakstu.
      2. Darbu sniegšanai nodrošināt IZPILDĪTĀJAM brīvu piekļuvi Iekārtām un darbus uzraudzīt, ja darbu veicējiem nav izsniegta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība.
      3. Pieņemt Iekārtu veikto tehnisko apkopi, remontu, demontāžu, pārvietošanu, uzstādīšanu un darbības atjaunošanu, parakstot IZPILDĪTĀJA sagatavoto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja minētie darbi ir veikti saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
      4. Ja PASŪTĪTĀJA pilnvaroto personu neapmierina IZPILDĪTĀJA sniegtie Darbi, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt attiecīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un iesniedz IZPILDĪTĀJA pilnvarotai personai rakstisku motivētu pretenziju. Pretenzijas gadījumā IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš trūkumus Darbos. Darbu izpildes kavējumā tiek ieskaitīts viss laika periods līdz brīdim, kad PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona ir pieņēmusi veiktos darbus un parakstījusi darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;
      5. Apmaksāt IZPILDĪTĀJA iesniegtos rēķinus, saskaņā ar Līguma 2.6.punktu.

1. **Garantijas saistības**
   1. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina veikto remontdarbu un remontā izmantoto detaļu garantijas laiks ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu veikšanas dienas.
   2. Ja garantijas laikā pēc Darbu sniegšanas Iekārtai rodas līdzīga rakstura bojājumi vai traucējumi, kuru novēršanai tika veikti Darbi, vai Darbu sniegšanas ietvaros uzstādītajām detaļām rodas bojājumi, vai Iekārtai rodas bojājumi sakarā ar nekvalitatīvi sniegtiem Darbiem, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA atbildīgās personas pieteikuma saņemšanas ierasties un par saviem līdzekļiem veikt Darbus (tajā skaitā Iekārtas remontu vai apmainīt bojāto detaļu pret jaunu).
   3. Ja IZPILDĪTĀJS nepiekrīt Darbu/Iekārtu neatbilstībai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības iesaistīt ekspertu neatkarīgas ekspertīzes veikšanai, kuras slēdziens ir saistošs abām Pusēm un ir pamats pretenziju iesniegšanai pret otru Pusi. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina Darbu/Iekārtu neatbilstību, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atmaksāt PASŪTĪTĀJAM izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu un Iekārtu nogādāšanu ekspertīzei.
2. **Pušu atbildība**
   1. Puses atbild par pienācīgu Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un Līguma nosacījumiem.
   2. Par Līguma 2.6.punktā noteiktā norēķinu termiņa neievērošanu, ja IZPILDĪTĀJS ir sniedzis Darbus atbilstošā apjomā un kvalitātē, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no savlaicīgi nesamaksātās summas.
   3. Par Līgumā noteikto Darbu sniegšanas termiņa nokavēšanu, ja pie šāda kavējuma nav vainojams PASŪTĪTĀJS, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nesniegto Darbu vērtības summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no termiņā nesniegto Darbu vērtības summas.
   4. Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktās saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.
   5. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāri pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts, un zaudējuma apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.
   6. IZPILDĪTĀJS kompensē PASŪTĪTĀJAM vai tā darbiniekiem uzliktos administratīvos sodus, ja tie piemēroti normatīvo aktu prasības neizpildīšanas gadījumos no IZPILDĪTĀJA vai tā darbinieku puses, kā arī jebkurus zaudējumus, kas radušies tāpēc, ka IZPILDĪTĀJS nav ievērojis normatīvo aktu prasības.
   7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
   8. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs IZPILDĪTĀJA saimniecisko darbību, PASŪTĪTĀJS ievēros likuma “Par nodokļiem un nodevām” 341. pantā noteikto.
   9. IZPILDĪTĀJA pienākums ir segt zaudējumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJAdarbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā paredzētos Darbus, t.sk.:
      1. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM pie nepieciešamības papildus veikt Darbu pieņemšanu;
      2. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot videi radītā kaitējuma novēršanu;
      3. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot soda naudas samaksu valsts institūcijām par videi radīto kaitējumu.
   10. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ PASŪTĪTĀJAM ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko PASŪTĪTĀJS ir samaksājis, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret IZPILDĪTĀJU un pieprasīt samaksāt PASŪTĪTĀJAM naudas summu tādā apmērā, kādā PASŪTĪTĀJS ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. IZPILDĪTĀJAM šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt PASŪTĪTĀJA regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.
   11. Ja IZPILDĪTĀJS piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un Puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu tāme, kurā norādītā summa IZPILDĪTĀJAM ir jāsamaksā 20 darba dienu laikā no tāmes parakstīšanas dienas.

5.12. IZPILDĪTĀJS garantē un apliecina, ka Līguma izpildei nepieciešamie materiāli un Darbu izpildē iesaistītie izpildes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstveidā par to paziņos PASŪTĪTĀJAM.

5.13. IZPILDĪTĀJS garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 5.12.punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.

1. **Nepārvaramie apstākļi *(force majeure)***
   1. Ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tad Līguma saistību izpildes termiņus Puses pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
   2. Ja šie apstākļi ilgst vairāk par mēnesi, katra Puse ir tiesīga atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
   3. Puse, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama, paziņo otrai pusei rakstveidā par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 dienu laikā.
2. **Līguma termiņš, grozīšana un darbības izbeigšana**
   1. Līgums stājas spēkā tā abpusējās parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Līguma 2.1.punktā minētā summa.
   2. Pēc līgumslēdzēju pušu vienošanās Līgumu var grozīt vai papildināt. Visi Līguma pielikumi, papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un ir abpusēji parakstīti. Visi šādā veidā noformēti labojumi un grozījumi ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Par līgumā norādīto rekvizītu maiņu Puse informē otru Pusi, nosūtot vēstuli ar paraksttiesīgās personas parakstu.
   3. Līgumu var izbeigt vienpusēji, rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš.
   4. Ja otra Puse nepilda Līguma saistības, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusēji, rakstveidā brīdinot otru Pusi 10 kalendārās dienas iepriekš.
   5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja ir pieņemts lēmums par UZŅĒMĒJA saimnieciskās darbības apturēšanu un likvidāciju, vai arī ir ierosināta vai atzīta IZPILDĪTĀJA maksātnespēja. Ja VID apturēs IZPILDĪTĀJA saimniecisko darbību, PASŪTĪTĀJS ievēros likuma “Par nodokļiem un nodevām” 34.¹ pantā noteiktās prasības.
   6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
   7. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no uzņemto saistību līdz Līguma izbeigšanas brīdim pilnīgas izpildes.
3. **Personas datu aizsardzība un komercnoslēpums**
   1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un pakalpojumu sniegšanai, drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
   2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
   3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.
   4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
   5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
   6. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
   7. Šī Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas IZPILDĪTĀJA rīcībā par PASŪTĪTĀJU nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par PASŪTĪTĀJA komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.
   8. Saņemto PASŪTĪTĀJA komercnoslēpumu saturošo informāciju IZPILDĪTĀJS apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot PASŪTĪTĀJA komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.
4. **Līguma nodrošinājums**
   1. IZPILDĪTĀJS apņemas 10 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža veikt Līguma nodrošinājuma summas iemaksu EUR \_\_ (euro) apmērā (*summa tiks norādīta atkarībā no iepirkuma priekšmeta daļas*) PASŪTĪTĀJA bankas kontā Nr.: LV17RIKO0000080249645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: SWIFTLV2X, maksājuma mērķī norādot: “*Līguma nodrošinājums \_\_\_(datums) Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_”.* Maksājuma apliecinājumu jāiesniedz PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai un Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma dokumentos norādītajai kontaktpersonai.
   2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs saņemt (vai ieturēt) Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:
      1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 7.5.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      2. pilnā apmērā – ja *Izpildītājs* atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      3. *Izpildītāja*  līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
      4. PASŪTĪTĀJA zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto IZPILDĪTĀJA saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM zaudējumu aprēķinu.
   3. Ja PASŪTĪTĀJS ir saņēmis (vai ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 9.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar Līguma 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
   4. Ja PASŪTĪTĀJS ir saņēmis (vai ieturējis) Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu, tad IZPILDĪTĀJSatlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar Līguma 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu saņemtās summas.
   5. Ja IZPILDĪTĀJSneiesniedz (vai neiemaksā) Līguma nodrošinājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu.
   6. Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 kalendārās dienas pēc Darbu galīgā izpildīšanas brīža.
   7. Līguma nodrošinājumu (izmaksājot iemaksāto līguma nodrošinājumu) PASŪTĪTĀJS atdod IZPILDĪTĀJAM 5 darba dienu laikā pēc tā termiņa beigām.
5. **Biznesa ētikas pamatprincipi**
   1. IZPILDĪTĀJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.
   2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet PASŪTĪTĀJAM kļūst zināms, ka IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
   3. Ja IZPILDĪTĀJA rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, PASŪTĪTĀJA vai jebkādu citu personu interesēs, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. PASŪTĪTĀJS garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
6. **Citi noteikumi**
   1. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras Līguma noslēgšanai un izpildei.
   2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.
   3. Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai.
   4. Puses apņemas visus strīdus vai domstarpības, kas varētu rasties pēc Līguma parakstīšanas, risināt savstarpējo pārrunu ceļā. Ja 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā vienošanās starp Pusēm netiek panākta, jebkura Puse var griezties tiesā strīda izskatīšanai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
   5. Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
   6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_) lapām, tai skaitā ar \_\_\_ (\_\_\_\_) pielikumiem, divos vienādos eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram.

*Vai*

Līgums sagatavots latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_) lapām, tai skaitā ar \_\_\_ (\_\_\_\_) pielikumiem un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

1. **Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  **VAS “Latvijas dzelzceļš”**  Elektrotehniskā pārvalde  Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga  LV-1547  Luminor Bank AS Latvijas filiāle  Konta Nr.  LV17RIKO0000080249645  SWIFT kods RIKOLV2X  Vienotais reģ.Nr.40003032065  PVN reģ.Nr.LV40003032065  VAS „Latvijas dzelzceļš”  Nekustamā īpašuma pārvalde  Vienotais reģ.Nr.:40003032065  PVN maksātāja reģ.Nr.: LV40003032065  Jur. adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547  Fakt. adrese: Vilkaines iela 3, Rīga, LV-1004, Latvija  Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle  Bankas kods: (SWIFT BIC): RIKOLV2X  Bankas konta Nr. LV17RIKO0000080249645  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2023.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UZŅĒMĒJS:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Konta Nr.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  SWIFT kods \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Vienotais reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PVN reģ.Nr. LV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2023.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1.pielikums

2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Darbu izmaksas**

*(kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju tehniskajai apkopei, diagnostikai un remontam)*

**(saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu)**

2.pielikums

2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kondicionieru, ventilācijas sistēmu un gaisa dzesētāju (Iekārtas) saraksts**

**(saskaņā ar nolikuma \_.pielikumu)**

3.pielikums

2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(objekta nosaukums)**

**PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS**

**AKTS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

20\_\_\_\_\_. gada “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Darbi veikti saskaņā ar 20\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līgumu Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ laika periodā no 20\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līdz 20\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Uzņēmējs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Komersanta reģistrācijas apliecības Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmēja adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Darbu veikšanas vieta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Veiktie darbi (bojājuma diagnostikas un/vai remonta darbi) izpildīti pilnā apjomā un labā kvalitātē, t.i.:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(īss darbu veidu apraksts un apjoms)

Garantijas laiks veiktajiem darbiem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Darbu izmaksas EUR \_\_\_\_\_\_ bez PVN.

Nodeva: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pieņēma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2023. \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Iepirkumā piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – pretendentu/piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās, ņemot vērā nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu. Informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar iepirkuma rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 6.6.punktu).* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbaudīs un pārliecināsies, vai uz pretendentu neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu atbilstoši nolikumā paredzētajam neattiecas neviens no nolikuma 3.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Pasūtītājam/komisijai ir tiesības ziņas pārbaudīt, sazinoties ar norādīto klienta kontaktpersonu.* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Iepirkumā atkārtota piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – pretendentu/piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās, ņemot vērā nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu. Informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar iepirkuma rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 6.6.punktu).* [↑](#footnote-ref-5)
5. http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=388&sa=313,393,314,316,384,385,388 [↑](#footnote-ref-6)
6. Pretendenti, kuri darbojas īsāku laika periodu nekā 3 gadi, norāda informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības periodam. [↑](#footnote-ref-7)
7. Darbu saņēmējs, pasūtītājs. Jānorāda kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai. [↑](#footnote-ref-8)