APSTIPRINĀTS

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas

2024.gada 22.jūlija 2.sēdes protokolu

VAS „Latvijas dzelzceļš”

sarunu procedūras ar publikāciju

“Mērīšanas un regulēšanas iekārtu un aparātu piegāde”

Iepirkuma Id.Nr. LDZ 2024/100-SPAV

Grozījumi Nr.1

1. Izteikt iepirkuma nolikuma 2.pielikuma “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / tehniskais- finanšu piedāvājums” 17. un 18. punktu jaunā redakcijā:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daļas Nr. p.k.[[1]](#footnote-1) | Mērīšanas un regulēšanas iekārtas un aparāta[[2]](#footnote-2) | Komplektācija[[3]](#footnote-3) | Mērvienība | Daudzums un piegādes adreses\*: | **Vienības cena, EUR, bez PVN** | **Summa, EUR, bez PVN** |
| Nosaukums | Modelis(ja ir, tehniskās dokumentācijas interneta vietnes adrese) | Ražotājs[[4]](#footnote-4)(nosaukums, ražošanas valsts, pašreizējā atrašanās vieta) | EPR-1 | EPR-2 | EPR-3 | **Kopā** |
| Krustpils iela 24, Rīgā | Krūzes iela 47A, Rīgā |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] |
| 17 | Spektra analizators | MS2070A | Anritsu | 1) Mērierīces ražotāja standarta komplektācija2) Rokas traucējumu meklētājs MA2700A;3) Antena 2000-1777-R (9kHz to 20 Mhz);4) Porta paplašinātājs 2000-1798-R;5) Antena 2000-2107-R;6) Opcija 509 - AM/FM modulācijas mērīšana;7) Programmnodrošinājums Mobile InterferenceHunter™ MX280007A;8) Programmnodrošinājums MS2070A PC Remote User Interface; 9) Priekšpastirpinatājs DANL Preamp on -167 dBm typical; 10) Zondes komplekts EMI Near-Field Probe Kit; | gab. |   |   |   | 1 | **1** |  |  |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] |
|  |  |  |  | 11) Ražotāja izdotais kalibrēšanas sertifikāts12) Opcija MS2070A-0703; Option 703, Frequency Range 9 kHz to 3 GHz;13) 1092-172-R adapteris ar kabeli. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Spektra analizators | MS2070A | Anritsu | 1. Mērierīces ražotāja standarta komplektācija;
2. Rokas traucējumu meklētājs MA2700A;
3. Porta paplašinātājs 2000-1798-R;
4. Antena 2000-2107-R;
5. Priekšpastirpinatājs MS2070A-0008;
6. Traucējumu meklēšanas opcija MS2070A-0024;
7. Programmnodrošinājums MS2070A PC Remote User Interface;
8. GPS uztvērējs MS2070A-0031
9. GPS antena 2000-1528-R
10. Ražotāja izdotais kalibrēšanas sertifikāts
11. Opcija MS2070A-0703; Option 703, Frequency Range 9 kHz to 3 GHz
 | gab. |   |   | **1** |  | **1** |  |  |

1. Iesniedzot piedāvājumu atsevišķās daļās, Finanšu piedāvājuma tabulā nepārprotamībai un skaidrībai norādāma sarunu procedūras priekšmeta daļu numerācija atbilstoši numerācijai Tehniskajā specifikācijā [↑](#footnote-ref-1)
2. Pretendents var norādīt arī ekvivalentu preci, ievērojot nolikuma nosacījumus. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jānorāda piedāvātās preces precīzo komplektāciju, to aprakstu un daudzumu tādā apmērā un kvalitātē, lai pasūtītājam būtu nepārprotami iespēja pārliecināties par piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasūtītājs veic padziļinātu piedāvājuma izvērtējumu, tai skaitā, visu spektru risku izvērtējumu, ja piedāvājums satur preces, kuru izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika (attiecināms uz precēm, to izejvielām (izejmateriāliem), kas nav pakļautas starptautiskajām ekonomiskajām sankcijām). [↑](#footnote-ref-4)