## TS_noteikumi
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (Vispārējie noteikumi)
1) Līguma darbības laikā tiek jānodrošina šai Tehniskajai specifikācijai atbilstošu gāzu piegāde un inventāram (tvertnēm,baloniem) - nomas pakalpojums.
Prece - gāzes saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju.
Nomas objekts - inventārs gāzveida vielu drošai uzglabāšanai, lietošanai, pārvadāšanai, kas ietver preces iepakojumu (taru).
2) Visām precēm jābūt ar CE (Conformité Européne) atbilstības sertifikātu un marķējumu
3) Visas preces jāpiegādā kopā ar tehnisko dokumentāciju, tehnisko specifikāciju, preču izcelsmes un garantijas sertifikātiem.
4) Pasūtītājs pērk preci pildītu drošai glabāšanai un lietošanai piemērota tarā, kura ir piegādātāja īpašums. Pasūtītājs atgriež piegādātājam taru, ja vairs nav nepieciešama, uzpildīšanai vai maiņai, līguma termiņam beidzoties.
5) Pretendents/piegādātājs garantē piedāvāto gāzu un to inventāra atbilstību saistošo tiesību aktu prasībām, t.sk. taras atbilstību Ministru kabineta 09.12.2014. noteikumu Nr.755 “Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība” prasībām, Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem, tehniskajām prasībām, kā arī ražotāja sniegtajiem norādījumiem par gāzes vielām, to inventāru, t.sk. iepakojumu.
6) Preces nodošanas laikā pretendents/piegādātājs informē pasūtītāju par piegādātās preces lietošanas noteikumiem, kā arī drošības pasākumiem.
7) Ja Tehniskajā specifikācijā ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents/pārdevējs var piedāvāt jebkura cita ražotāja preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par Tehniskās specifikācijas aprakstā nosaukto preci, ietverot Tehniskajā specifikācijā prasīto preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā.
8) Apjoms - šajā Tehniskajā specifikācijā norādītie apjomi ir noteikti kā plānotie daudzumi 1 gadam. Līguma darbības 2 gadiem norādītais cipars pēc aritmētiskā aprēķina x2. Apjomiem, tarai noteiktais tilpums ir informatīvs raksturs. Līguma izpildes laikā taras tilpums var tikt precizēts atbilstoši piegādātāja/pārdevēja taras (tilpnes, balona) faktiskajam tilpumam. Pircējam nav pienākums iepirkt preces un izmantot pakalpojumu pēc apjoma un klāsta, kā norādīts šajā Tehniskajā specifikācijā, Pircējs saskaņā ar operatīvo vajadzību un faktisko nepieciešamību iegādājas preces un izmanto pakalpojumu atbilstoši nepieciešamībai plānotās līgumcenas ietvaros.
9) Līguma izpildes laikā pircējs var iegādāties no piegādātāja/pārdevēja arī citas piegādātāja/pārdevēja tirdzniecības vietā esošās un pircējam nepieciešamās gāzes (kuras nav uzskaitītas šajā Tehniskajā specifikācijā, bet atbilst iepirkuma priekšmeta nomenklatūrai), abpusēji vienojoties par cenu, kura atbilst aktuālajai vidējai tirgus cenai Latvijā attiecīgajām precēm.
10) Piegādātājs/pārdevējs līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt Tehniskajā specifikācijā norādītās preces (gāzes)/ inventāru (nomas objektu) ar citu pilnībā atbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām preci/inventāru, nemainot pozīcijai noteikto cenu (piemēram, vairs nav pieejams tirgū, jauninājums tirgū ir ekvivalents vai labāks).

## TS_apjomi_adreses
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (apjomi, piegādes adreses)
PIEZĪME(*): Šajā Tehniskajā specifikācijā (tabulā zemāk) norādīti plānotie apjomi un daudzumi 1 gadam attiecināmi uz līguma darbības 2 gadiem (norādītais cipars pēc aritmētiskā aprēķina x2). Norādītajiem apjomiem un daudzumiem, ņemot vērā iepirkuma dokumentācijā ietveros noteikumus, ir vienīgi informatīvs raksturs. Līguma darbības laikā tehniskās gāzes (preces) un inventārs (nomas pakalpojums) tiek nodrošināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai un saskaņā ar līgumu,nepārsniedzot noteikto kopējo plānoto līgumcenu.
Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskie nosacījumi, raksturojums | Precei |  | Nomas pakalpojumam | Plānotais inventāra (taras) daudzums (gab.) 1gadam* atbilstoši struktūrvienību sadalījumam (skaits var tikt mainīts līguma izpildes laikā pēc Pircēja nepieciešamības) | [14 empty] | Kopējais plānotais inventāra (taras) daudzums (gab.) 1 gadam* (skaits var tikt mainīts līguma izpildes laikā pēc Pircēja nepieciešamības) | Kopējais plānotais preces apjoms (kg vai m3) 1 gadam* (apjoms var tikt mainīts līguma izpildes laikā pēc Pircēja nepieciešamības un pēc taras faktiskā tilpuma) | Plānotais inventāra (taras) skaits nomas pakalpojumam 1 dienai (gab) katrai struktūrvienībai (skaits var tikt mainīts līguma izpildes laikā pēc Pircēja nepieciešamības)
|  |  | Gāzes svars atbilstoši plānotajam tilpumam | Mērvienība gāzei | Taras tilpums (var tikt mainīts līguma izpildes laikā atbilstoši piegādātāja inventāra tilpumam) | Sliežu ceļu pārvalde (SCP) |  |  |  | Elektrotehniskā pārvalde (EP) |  |  |  | Vagonu apkopes distance (VD) | [8 empty] | Sliežu ceļu pārvalde (SCP) | Elektrotehniskā pārvalde (EP) | Vagonu apkopes distance (VD) | Kopā
[6 empty] | Rīga | Latgale | Zemgale-Kurzeme | Kopā | Rīga | Latgale | Zemgale-Kurzeme | Kopā | Rēzekne | Daugavpils | Rīga | Ventspils | Liepāja | Jelgava | Kopā
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27]
1. daļa "Tehniskās gāzes"
1 | Acetilēns | UN 1001, Acetilēns, izšķīdīnāts, 2.1 | 3.5 | kg | 20L | 2 |  | 1 | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 5 | 17.5 | 3 | 2 |  | 5
2 | Acetilēns | UN 1001, Acetilēns, izšķīdīnāts, 2.1 | 8 | kg | 41L | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 5 | 40 |  | 2 |  | 2
3 | Argona maisījums ar oglekļa dioksīdu (80% argons+20% oglekļa dioksīds) | Argons 80%+CO2 20% EN ISO 14175-M21-ArC-20 | 10.7 | m3 | 50L (200bar) |  | 3 |  | 3 | [11 empty] | 3 | 32.1 | 1 |  |  | 1
4 | Argona maisījums ar oglekļa dioksīdu (82% argons+18% oglekļa dioksīds) | UN 1956, saspiesta gāze, 2,2 | 11.8 | m3 | 50L (200bar) | [6 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 11.8 |  | 1 |  | 1
5 | Argona maisījums ar oglekļa dioksīdu (98% argons+2% oglekļa dioksīds) | Argons 98%+CO2 2% LVS EN ISO 14175-Z-ArC+NO-18/0.03 | 4.7 | m3 | 20L (200bar) | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 4.7 |  |  | 1 | 1
6 | Argons | UN 1006, Argons saspiests, 2.2, EN ISO 14175-11 | 4.3 | m3 | 20L (200bar) | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 4.3 |  |  | 1 | 1
7 | Argons | Argons 98%+CO2 2% LVS EN ISO 14175-Z-ArC+NO-2/0.03 | 10.7 | m3 | 50L (200bar) | 1 | 2 | 1 | 4 | [11 empty] | 4 | 42.8 | 1 |  |  | 1
8 | Ogļskābā gāze (Oglekļa dioksīds) | UN 1013, Oglekļa dioksīds, 2.2 | 15 | kg | 20L |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | [7 empty] | 3 | 45 | 1 | 5 |  | 6
9 | Ogļskābā gāze (Oglekļa dioksīds) | UN 1013, Oglekļa dioksīds, 2.2 | 30 | kg | 40L | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 30 | 2 | 1 |  | 3
10 | Ogļskābā gāze (Oglekļa dioksīds) | UN 1013, Oglekļa dioksīds, 2.2 | 37.5 | kg | 50L | 8 | 12 | 8 | 28 | 3 | 1 |  | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 35 | 1312.5 | 8 | 5 | 3 | 16
11 | Skābeklis | UN 1072, skābeklis, saspiests, 2.2 (5.1) ISO 14175-N1 | 4.3 | m3 | 20L (200bar) | 18 | 75 | 14 | 107 |  | 1 |  | 1 | 7 | 5 |  |  |  |  | 12 | 120 | 516 | 27 | 3 | 6 | 36
12 | Skābeklis | UN 1072, skābeklis, saspiests, 2.2 (5.1) ISO 14175-N1 | 10.7 | m3 | 50L (200bar) | 200 | 345 | 132 | 677 | 16 | 6 | 1 | 23 |  |  | 22 | 1 | 2 | 1 | 26 | 726 | 7768.2 | 128 | 24 | 6 | 158
13 | Slāpeklis | UN 1066, Slāpeklis saspiests, 2.2 | 3.8 | m3 | 20L (200bar) | 6 | 10 |  | 16 | [11 empty] | 16 | 60.8 | 2 |  |  | 2
14 | Slāpeklis | UN 1066, Slāpeklis saspiests, 2.2 | 10 | m3 | 50L (200bar) | [5 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 20 |  | 1 |  | 1
2.daļa "Propāna gāzes"
1 | Propāna - butāna maisījums (propāns 60+) | UN 1965, ogļūdeņražu gāzu maisījums, sašķidrināts | 2 | kg | 5L |  |  |  |  | 4 | 10 | 17 | 31 | [7 empty] | 31 | 62 |  | 2 |  | 2
2 | Propāna - butāna maisījums (propāns 60+) | UN 1965, ogļūdeņražu gāzu maisījums, sašķidrināts | 11 | kg | 27L |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | 4 | 44 |  |  |  | 0
3 | Propāna - butāna maisījums (propāns 60+) | UN 1965, ogļūdeņražu gāzu maisījums, sašķidrināts | 21 | kg | 50L |  |  |  |  | 6 | 1 |  | 7 | [7 empty] | 7 | 147 |  |  |  | 0
4 | Propāns 95% (propāns tīrais) | UN 1978, Propāns, 2.1 | 17 | kg | 41L |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 17 | 2 |  |  | 2
5 | Propāns 95% (propāns tīrais) | UN 1978, Propāns, 2.1 | 19 | kg | 46L | 65 | 215 | 65 | 345 | [11 empty] | 345 | 6555 | 93 |  |  | 93
6 | Propāns 95+ (propāns tīrais) | UN 1978, Propāns, 2.1 | 11 | kg | 27L | 22 | 2 | 4 | 28 | 1 | 9 |  | 10 | [7 empty] | 38 | 418 | 11 | 2 |  | 13
7 | Propāns 95+ (propāns tīrais) | UN 1978, Propāns, 2.1 | 21 | kg | 50L | [5 empty] | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 273 |  |  | 5 | 5
Piegādes vietu saraksts un kontaktpersonas:
SCP | Sliežu ceļu pārvalde
Rīga: | CPE-1, UGV-1: Jāņavārtu iela 8, Rīga |  | (..)*
| CPE-2: Starta iela 28, Rīga |  | (..)*
| CPE-9: Altonavas iela 11a, Rīga |  | (..)*
Latgale | CPE-3: Otrā Preču iela 4, Daugavpils |  | (..)*
| CPRN-2: Kārklu iela 4, Daugavpils |  | (..)*
| CPE-5: Stacijas iela 23, Rēzekne |  | (..)*
| Madonas iela 22, Jēkabpils |  | (..)*
Zemgale-Kurzeme | CPE-6: Depo iela 8, Ventspils |  | (..)*
| CPE-7: Rīgas iela 71, Liepāja |  | (..)*
| CPE-8, CPNR: Bauskas iela 5,Jelgava un Jaunais ceļš 6, Jelgava |  | (..)*
EP | Elektrotehniskā pārvalde
Rīga: | Krustpils iela 24, Rīga |  | (..)*
| Krūzes iela 47A, Rīga |  | (..)*
Latgale: | Torņa iela 9A, Rēzekne |  | (..)*
| Brīvības iela 46, Rēzekne |  | (..)*
| 1.Pasažieru iela 12, Daugavpils |  | (..)*
| Dzelzceļa ēka 528. km, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. |  | (..)*
Zemgale-Kurzeme: | Bauskas iela 5, Jelgava |  | (..)*
| Kurzemes 16, Ventspils |  | (..)*
| Baseina iela 10/12, Liepāja |  | (..)*
VD | Vagonu apkopes distance
Rēzeknē | Stacijas iela 9c, Rēzekne |  | (..)*
Daugavpilī | Spaļu iela 1k, Daugavpils |  | (..)*
Rīgā | Krustpils iela 22, k-17 |  | (..)*
Ventspilī | Depo iela 21,Ventspils |  | (..)*
Liepājā | Brivibas iela 103a, Liepāja |  | (..)*
Jelgavā | Bauskas iela 3a, Jelgava |  | (..)*
*Informācija (kontaktpersonas un līguma izpildē atbildīgā kontaktpersona) tiks norādīta, noslēdzot līgumu.
Note on B11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: SCP: Feromix C20 vai ekvivalents