2.pielikums

Demontējamo materiālu un iekārtu aptuvens aprēķins

Stabi, pastabi:

| Nosaukums | Materiāls | daudzums, gab. |
| --- | --- | --- |
| Stabs | Koks | 53 |
| Pastabis 3.25 | Dzelzsbetons | 36 |

Vads:

| Gaisvadu sakaru līnija |  |  | Vadi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no balsta № | līdz balstam № | garums, km | tips | vadu skaits | vadu garums, v/km |
| 1 | 25 | 0,949 | A-35 | 2 | 1,898 |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| 25 | 36 | 0,426 | A-16 | 2 | 0,852 |
| 38 | dz. māja | 0,322 |  | 2 | 0,644 |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| 36 | 38 | 0,110 | AS-35 | 2 | 0,220 |
| Kopā: |  |  |  |  | 3,614 |

| Vadu tips | Kopējais garums, v/km | Jaunā vada |  | Ieplānota vadu savākšana, ievērojot novecojumu un nolietojumu, % | Demontējamo vadu svars, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | svars pēc datiem no rokasgrāmatas, kg/km | kopējais svars, kg |  |  |
| A-35 | 1,898 | 94 | 178.4 | 70 | 125 |
| A-16 | 1,496 | 43 | 64.3 | 70 | 45 |
| AS-35 | 0,220 | 148 | 32.6 | 70 | 23 |

Kabelis:

| Kabeļu līnija |  |  | Kabeļa tips |
| --- | --- | --- | --- |
| no balsta № | līdz balstam № | garums, km |  |
| 23 | SP-2 sadalne | 0,008 | AXMK 4*25 |
| Demontējamā kabeļa garums, km |  | 0,008 | AXMK 4*25 |