**Piegādājamās preces uzskaitījums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.**  **p.k.** | **Preces nosaukums** | **Mēr-vienība** | **Daudzums** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Kontakttīkla armatūras un detaļas, t.sk.:** | | | |
| 1. | Kompensatora bloks КС-041, ТУ5264331-728-013393674-99 | gab. | **18** |
| 2. | Stigu spaile KC-046, ТУ32-ЦЭ-655-95 | gab. | **504** |
| 3. | Atsperu troses spaile KC-048-3 | gab. | **20** |
| 4. | Fiksējoša spaile KC-049-1 | gab. | **121** |
| 5. | Vidēja spaile KC-051-2 GOST R ISO 9001-2001(322-1) | gab. | **25** |
| 6. | Barošanas spaile KC-053-2 | gab. | **52** |
| 7. | Spaile KC-036 | gab. | **10** |
| 8. | Savienotājspaile KC-055 | gab. | **84** |
| 9. | Savienotājspaile KC-055-2 (КС-325-1) | gab. | **40** |
| 10. | Ilkņa paplāksne KC-044, ТУ32-ЦЭ-656-95 | gab. | **30** |
| 11. | Spaile KC-059-10 (КС-321-2) | gab. | **26** |
| 12. | Vadu skava KC-062-1, ТУ3185-724-17175399-99 (COM-120) | gab. | **20** |
| 13. | Konsoles pēdas nostiprinājuma mezgls KC-139, ГОСТ 12593-77 | gab. | **10** |
| 14. | Konsoles pēdas nostiprinājuma mezgls KC-140, ГОСТ 12593-78 | gab. | **10** |
| 15. | Vara vadu koušs KC-063, ТУ3185-724-17175399-99 | gab. | **800** |
| 16. | Zemējuma vada šķiliņveida spaile KC-066-1 | gab. | **260** |
| 17. | Savienojuma plāksne KC-086 | gab. | **6** |
| 18. | Barošanas pārējas spaile KC-069-1, ТУ3185-682-01124276-99 | gab. | **10** |
| 19. | Āķbultskrūve KC-107 (КБ20/230) ТУ32-ЦЭ-657-95 | gab. | **40** |
| 20. | Papildus fiksators KC-109, ТУ32-ЦЭ-657-95 | gab. | **40** |
| 21. | Savienota tiešā fiksatora statnis KC-115, ГОСТ 12393-77 | gab. | **20** |
| 22. | Fiksatora kronšteins KC-144, ТУ32-ЦЭ-657-95 | gab. | **30** |
| 23. | Savienotā pretējā fiksatora statnis KC-116, ГОСТ 12393-77 | gab. | **20** |
| 24. | Augšējā apskava KC-129, ГОСТ 12393-77 | gab. | **10** |
| 25. | Apakšējā apskava KC-130, ГОСТ 12393-77 | gab. | **10** |
| 26. | Kontakttīkla balstu zemējums KP-65-2 (4 m) | gab. | **80** |
| 27. | Bloku un polispastu komplekts КБП -3-30 | gab. | **10** |
| 28. | Betona atsvars K-650-61 | gab. | **80** |
| 29. | Zemējuma vada fiksators F1 (klica) | gab. | **100** |
| 30. | Divkāršais stienis УКС 02850-03 L=1840mm | gab. | **10** |
| 31. | Svaru mierinātāja balstenis УКС 00601 | gab. | **10** |
| 32. | Troses svaru mierinātājs (komplektā) УКС 02860 | gab. | **10** |
| **Izstrādājumi, t.sk.:** | | | |
| 33. | 3.3kV kontakttīkla ragizlādnis | gab. | **3** |
| 34. | Polimēra izlādnis POLIM D12N 12kV | gab. | **17** |
| 35. | Dzirksteļspraugs ИПМ-62-2 ieliktnis | gab. | **50** |
| 36. | Dzirksteļspraugs ИПМ-62-2 (ИП-3) | gab. | **20** |
| 37. | УЗП-1 (aizsardzības iekārtas pret pārdegumiem) | gab. | **2** |
| 38. | Drošinātāja ieliktnis PKN-10kV 1А | gab. | **70** |
| 39. | Drošinātāja ieliktnis PKN-10kV 2А | gab. | **60** |
| 40. | Pārsprieguma novadītājs LOVOS5/660 | gab. | **100** |
| 41. | Pievads УМП-2-УХЛ ar dzinēju | gab. | **2** |
| 42. | Dzīnejs УЛ-062У4:8000 apg./min ~220 250W | gab. | **10** |
| 43. | Tumblers TB1-2 | gab. | **50** |
| 44. | Augstsprieguma drošinātāja patrona ПТ-1.1-10-2-20 У1 | gab. | **20** |
| 45. | Augstsprieguma drošinātāja patrona ПТ-1.1-10-3,2-20 У1 | gab. | **21** |
| 46. | Augstsprieguma drošinātāja patrona ПТ-1.1-10-8-20 У1 | gab. | **13** |
| 47. | Augstsprieguma drošinātāja patrona ПТ-1.1-10-20-31,5 У1 | gab. | **6** |
| 48. | Augstsprieguma drošinātāja patrona ПТ-1.1-10-31,5-12,5 У3 | gab. | **6** |
| 49. | Drošinātāja ieliktnis ПКБ-10 (ПКН-10) 0,5А | gab. | **70** |
| 50. | Pārsprieguma novadītājs POLIMD 24 N | gab. | **9** |
| 51. | Pārsprieguma novadītājs LOVOS 10/280 | gab. | **12** |
| 52. | ПКН-П-10 drošinātāja ieliktnis 1А (GOST15150) | gab. | **20** |
| 53. | Augstsprieguma drošinātāja patrons ПТ-1.6-10-40-31.5H1 40A | gab. | **9** |
| **Atdalītāji, t.sk.:** | | | |
| 54. | Trīspolu atdalītājs  РЛНД-10.IV/400Н УХЛ1 bez rokpiedziņas ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem | gab. | **6** |
| 55. | Divpolu atdalītājs  РЛНД-10/400H УХЛ1 bez rokpiedziņas ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem | gab. | **2** |
| 56. | Kontakttīkla atdalītājs РКМ-3.3/4000-1 УХЛ1 | gab. | **1** |
| 57. | Trīspolu atdalītājs  РЛНД-I-10.IV/400Н УХЛ1 ar rokpievadu ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem, ТУ 16-91 ИВЕЖ.6742.12.003ТУ | gab. | **18** |
| 58. | Trīspolu atdalītājs LSP-10 ar rokas pievadu horizontālai montāžai | gab. | **1** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 59. | Divpolu atdalītājs  РЛНДА-I-10.IV/400Н УХЛ1 ar rokpiedziņu ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem | gab. | **4** |
| 60. | Trīspolu atdalītājs  РЛНДА-I-10.IV/400Н УХЛ1 ar rokpiedziņu ar polimēru izolatoriem bez zemējuma nažiem | gab. | **4** |