## TS_apjomi_Pied.forma
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / Finanšu-tehniskais piedāvājums (veidlapas forma)
1. Piedāvājam piegādāt iepirkuma elektroapgādes produkciju (tekstā saukts arī “Prece”) noteiktajā kvalitātē un termiņā pilnā apjomā saskaņā ar iepirkuma dokumentiem un šo finanšu – tehnisko piedāvājumu. 2. Apliecinām, ka visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, ir iekļautas šī finanšu piedāvājuma aprēķinā atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
Daļas Nr. | Pasūtītāja prasības: Preces nosaukums un tehniskais raksturojums | Piedāvātās preces nosaukums un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Daudzums |  |  |  | Vienības cena | Summa | Preces ražotājs ** | Valsts, no kuras prece tiks ievesta | Pieejamība noliktavā Eiropas Savienības valstī** | Preces muitas kods***
|  |  |  | EPR-1 | EPR-2 | EPR-3 | Kopā | (EUR bez PVN)* | (EUR bez PVN)*
1.daļa Pārsprieguma novadītāji
1.1. | Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 DC |  | gab. | 37 |  |  | 37 |  | 0
1.2. | Pārsprieguma novadītājs POLIM-H4,5 ND |  | gab. | 18 |  |  | 18 |  | 0
1.3. | Pārsprieguma novadītājs POLIM-D08L |  | gab. | 6 |  |  | 6 |  | 0
1.4. | Pārsprieguma novadītājs POLIM-D Uc=6 kV, Ur=7,5 Kv (analogs pārsprieguma novadītājam ОПН- KP/TEL-6/7,2 УХЛ2) |  | gab. | 18 |  |  | 18 |  | 0
1.DAĻA KOPĀ: | [8 empty] | 0
2.daļa Atdalītāji
2.1. | Divpoļu atdalītājs RLND-1-10/250 (vai analogs) |  | gab. | 6 |  |  | 6 |  | 0
2.2. | Trīspoļu atdalītājs RLND-1-10 IV/400НУХЛ1 ar rokas piedziņu bez zemējuma nažiem (ar polimēru izolatoriem) |  | gab. |  |  | 2 | 2 |  | 0
2.3. | Atdalītājs (rotējošais) LSP-10/400 |  | gab. |  | 7 |  | 7 |  | 0
2.DAĻA KOPĀ: | [8 empty] | 0
3.daļa Drošinātāji
3.1. | Drošinātājs ETI VVC 12kV 40A 360/290mm (kat.Nr.423012) |  | gab. |  |  | 9 | 9 |  | 0
3.2. | Drošinātājs EFEN VVC 24kV 16A 505mm |  | gab. |  |  | 9 | 9 |  | 0
3.DAĻA KOPĀ: | [8 empty] | 0
4.daļa Augstsprieguma izolatori (1)
4.1. | Piekarizolatora komplekts ENSTO SDP90282.85 vai sastāvdaļas atsevišķi ENSTO SDI90.282 + ENSTO SO85 |  | gab. | 30 |  |  | 30 |  | 0
4.2. | Izolators polimēra 10kV ENSTO SDI82.1M20 (vai SDI83.1M20) vai CSLP 12,5/10-385 |  | gab. | 250 |  |  | 250 |  | 0
4.3. | Piekarizolators SDI90.150 |  | gab. |  | 25 |  | 25 |  | 0
4.DAĻA KOPĀ: | [8 empty] | 0
5.daļa Augstsprieguma izolatori (2)
5.1. | Caurvadizolators IPK 10/1600-IV/IV UHL1 |  | gab. | 2 |  |  | 2 |  | 0
5.2. | Polimēra balstizolators OSN-35 (vai analogs) |  | gab. | 52 |  |  | 52 |  | 0
5.3. | Izolators LOSK 12,5/10-III |  | gab. |  | 120 |  | 120 |  | 0
5.DAĻA KOPĀ: | [8 empty] | 0
6.daļa Savienojuma uzmavas
6.1. | Gala uzmava GUST-12/25-50/1200 (vai analogs) |  | gab. |  |  | 2 | 2 |  | 0
6.2. | Savienojuma uzmava TRJ-121X70-120/CEE01 |  | gab. |  |  | 6 | 6 |  | 0
6.DAĻA KOPĀ: | [8 empty] | 0
7.daļa Spriegummaiņi u.c.izstrādājumi Skat.papildus obligātās prasības (1) pie sarunu procedūras priekšmeta 11.daļas
7.1. | Spriegummainis VTS 12 6000/100V. 1. |  | gab. | 6 |  |  | 6 |  | 0
7.2. | Spriegummainis VTS 12 6000/√3/100/√/1003V 50VA 0,5 75VA 6P. 1. |  | gab. | 3 |  |  | 3 |  | 0
7.3. | Spriegummainis VTS 12 10000/√3/100/√/1003V 50VA 0,5 75VA 6P. 1. |  | gab. | 3 |  |  | 3 |  | 0
7.4. | Strāvas transformators:TPU40.11 Rated primary currents 5A Rated secondary currents 5A Accuracy classes 0,5S Rated frequency 50Hz. 1. |  | gab. |  | 3 |  | 3 |  | 0
7.DAĻA KOPĀ: | [8 empty] | 0
8.daļa Releji un aizsardzības ierīces
8.1. | Fāzes uzraudzības relejs SCHNEIDER ELECTRIC RM22TR33 |  | gab. |  | 5 |  | 5 |  | 0
8.2. | Relejaizsardzības ierīce ABB REX615A10GN (COM31, PSM4, BIO7, SIM5, SCT1, APP1, APP3, APP4, APP5, CMP2, PCL1) |  | gab. |  | 1 |  | 1 |  | 0
8.3. | Relejaizsardzības ierīce SCHNEIDER ELECTRIC REL52018P3U20-5AAA2ACAA |  | gab. |  | 6 |  | 6 |  | 0
8.DAĻA KOPĀ: | [8 empty] | 0
9. daļa Transformatori
9.1. | Vienfāzes transformators OM 1,25kVА/10kV vai ekvivalents |  | gab. |  | 3 |  | 3 |  | 0
9.2. | Vienfāzes transformators OM 10kVА/10kV vai ekvivalents |  | gab. |  | 4 |  | 4 |  | 0
9.3. | Vienfāzes sausais transformators OL-1.25kVA/10kV vai ekvivalents |  | gab. | 10 |  |  | 10 |  | 0
9.DAĻA KOPĀ: | [8 empty] | 0
10. daļa Citas augstsprieguma iekārtas
10 | IAMx-V pārveidotājs uz 5000V (RwayTech) |  | gab. | 2 |  |  | 2 |  | 0
11.daļa Elektroenerģijas skaitītāji
OBLIGĀTĀS PRASĪBAS: |  |  | 1. Precei ir uzlikta nacionālā pirmreizējā vai Eiropas Ekonomiskās kopienas pirmreizējās verificēšanas atzīme, CE marķējums atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.212 „Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”;
2. Skaitītāja korpusam jābūt marķētam ar “Latvijas dzelzceļš” logo un atzīmei “VAS „Latvijas dzelzceļš” īpašums”.
piezīme: Augstāk minēto obligāto prasību (1, 2 vai 1 ) attiecināmība pie katras attiecīgās, kur norādītas atsauces - 7. un 11. daļās
11.1. | Elektroenerģijas skaitītājs GAMA 300 G3B.147/240.F48.B2.P4.C300.A3.L1 (3x57.7/100V, 5A). 1, 2. |  | gab. | 6 |  |  | 6 |  | 0
11.2. | Remote data transmission controller (MCL5.10) |  | gab. | 1
11.3. | Enersis software license for one data point |  | gab. | 6 |  |  | 6 |  | 0
11.DAĻA KOPĀ: | [8 empty] | 0
Piedāvājuma kopējā summa: | [8 empty] | 0
** ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU UN PIEEJAMĪBU. Pretendents norāda preces ražotāju, kā arī, vai piedāvātā prece ir jau pieejama un tiek uzglabāta pretendenta noliktavā Eiropas Savienības valstī, un norāda attiecīgās preces daudzumu (gabalos), cik ir šajā noliktavā ( MS Excel tabulā lietotais apzīmējums).
***ZIŅAS PAR MUITAS KODIEM. Lai pārliecinātos, vai uz piedāvāto preci nav attiecināms aizliegums importam Eiropā (tai skaitā, Latvijā) saskaņā ar starptautisko vai nacionālo sankciju normatīviem, t.sk. Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, visām piedāvātajām preču vienībām jānorāda kombinētās nomenklatūras (KN) preču kodus atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2021/1832 (2021.gada 12.oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (saite uz Regulu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A385%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.385.01.0001.01.LAV) (MS Excel tabulā lietotais apzīmējums).

## TS_piegades_noteikumi
Tehniskā specifikācija. Piegādes vietas un nosacījumi
Piegādes vieta: |  | Piegādes termiņš (visam preces apjomam): | Piegādes nosacījumi | Kontaktinformācija
saskaņā ar līguma nosacījumiem , t.sk.:
EPR-1: | Elektrotehniskās pārvaldes Rīgas reģionālais centrs, Krūzes 47a-noliktava, Rīgā; | Pilnā apjomā jāpiegādā 5 (piecu) kalendāra mēnešu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas | 1. Nodrošināta preces piegāde, izkraušana un novietošana, Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā; | Rīgas reģionālais centrs: vecākā noliktavas pārzine Gaļina Ņedosekina (tālr.+371 67234736, mob.+371 29531229, e-pasts: galina.nedosekina@ldz.lv);
EPR-2: | Daugavpils reģionālais centrs, 1.Pasažieru ielā 12, Daugavpilī; |  |  | Daugavpils reģionālais centrs: vecākā noliktavas pārzine Irina Guzijenko (tālr. +371 67238442, mob. +371 28231300, e-pasts: irina.guzijenko@ldz.lv);
EPR-3: | Elektrotehniskās pārvaldes Jelgavas reģionālais centrs, (Adrese tiks precizēta, noslēdzot līgumu) |  | 2. Pārdevējs informē Pircēja pārstāvi par konkrētu Preces piegādes laiku ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms piegādes. | Jelgavas reģionālais centrs: (Kontaktpersona tiks precizēta, noslēdzot līgumu)