***SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk- pasūtītājs)***

reģ. Nr. 40003788351,

juridiskā adrese: Vilhelma Purvīša iela 21, Rīga, LV-1050

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē **„Elektrisko mērījumu veikšana”, identifikācijas Nr.RSSI-7/2025.**

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu Mercell sistēmā elektroniski, sistēmā vai nosūtot elektroniski parakstītu piedāvājumu uz e-pasta adresi: [inta.pudule@ldz.lv](mailto:inta.pudule@ldz.lv), līdz **2025.gada 21.janvārim plkst. 12.00.** Piedāvājums iesniedzams saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1 (elektroniski parakstīts ar paraksttiesīgās personas parakstu vai parakstīts un noskenēts).

Jautājumu gadījumā par tirgus cenu izpētes priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju rakstiski, izmantojot “Sarakste” moduli Mercell iepirkumu sistēmā.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanas procesu, lūdzu sazināties ar Mercell atbalsta dienestu pa tālr.+371 27763529 vai e-pastu [latvija@mercell.com](mailto:latvija@mercell.com)

Papildus tehniskās informācijas saņemšanai, lūdzam, sazināties ar: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss Inženierprocesu nodrošinājuma nodaļas vadītāju Valēriju Krukovski, telefons: +371 29531761, e-pasts: [valerijs.krukovskis@ldz.lv](mailto:valerijs.krukovskis@ldz.lv).

**Tirgus cenu izpētes priekšmets:** Elektrisko mērījumu veikšana.

**Tirgus cenu izpētes prasības:**

1. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar pielikumu Nr.1, kurā jānorāda:
   1. Cena norādāma EUR, bez PVN, ar *divām zīmēm aiz komata*, *cenā iekļautas visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas.*
   2. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma laikam jābūt **40 kalendārām dienām** no tā iesniegšanas dienas. Pretendentam piedāvājuma derīguma laiks ir saistošs līdz līguma noslēgšanai, vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.
   3. Samaksas nosacījumi: par faktiski sniegtu pakalpojumu **30 kalendāro dienu laikā pēc** maksājuma dokumenta saņemšanas, atbilstoši pušu parakstītajam pieņemšanas-nodošanas aktam par izpildītajiem darbiem.
   4. ***Visiem darbiem jābūt izpildītiem ne vēlāk par bīstamās iekārtas nākošās pārbaudes datumu (t.sk. mērījumu protokoli). Sliežu ceļu mašīnām visiem darbiem jābūt izpildītiem sliežu ceļu mašīnu remonta laikā. Sliežu ceļu mašīnu veids un skaits gada laikā var mainīties.***
2. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz LEEA izsniegts sertifikāts “Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude”.
3. Elektrisko mērījumu veikšanas vieta:

3.1. Bīstamo iekārtu elektronisko mērījumu veikšanas vieta:

- Vagonu remonta centrs (turpmāk - RSSV), Varšavas ielā 49, Daugavpilī;

- Lokomotīvju remonta centrs (turpmāk - RSSL), 2.Preču ielā 30, Daugavpilī;

- Lokomotīvju remonta centra Rīgas cehs (turpmāk - RSSLC-2), Krustpils iela 24, Rīga;

- Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs (turpmāk- RSSM), Kārklu ielā 4, Daugavpilī.

3.2. Sliežu ceļu mašīnu elektrisko mērījumu veikšanas vieta: Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs, Kārklu iela 4, Daugavpils.

1. Bīstamo iekārtu elektrisko mērījumu pakalpojumu nosaukums (1. daļa):

* Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi (kabeļu, vadu izolācijas pretestības mērījumi);
* Elektroietaises aizsardzības nostrādes pārbaude (cilpa fāze-nulle pilnās pretestības mērījumi);
* Zemējuma ietaises pretestības mērījumi;
* Zemējuma vada nepārtrauktības saites pretestības mērījumi (ķēdes esamības pārbaude starp zemēšanas ierīcēm un sazemētiem elementiem);
* Temperatūras režīma mērījumi (termokameras mērījumi);
* Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude.

1. Sliežu ceļu mašīnu elektrisko mērījumu pakalpojumu nosaukums (2.daļa):

- Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi (kabeļu, vadu izolācijas pretestības mērījumi);

- Zemējuma vada nepārtrauktības saites pretestības mērījumi (ķēdes esamības pārbaude starp zemēšanas ierīcēm un sazemētiem elementiem).

1. Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīču) elektrisko mērījumu pakalpojumu nosaukums (3.daļa)**:**

* Ķēdes esamības pārbaude starp zemēšanas ierīcēm un sazemētiem elementiem;
* Kabeļu, vadu izolācijas pretestības mērījumu veikšana;
* Temperatūras režīma mērījumi (termokameras mērījumi);
* Zemējuma ietaises pretestības mērījumu veikšana;
* Elektroietaises aizsardzības nostrādes pārbaude (cilpa fāze-nulle pilnas pretestības mērījumi);
* Elektroshēmu sagatavošana.

1. Paredzamā līguma darbības termiņš: **līdz 2025.gada 31.decembrim**
2. *Par papildus tehniskās informācijas saņemšanu lūdzu sazināties ar kontaktpersonu:*

Inženierprocesu nodrošinājuma nodaļas vadītāju Valēriju Krukovski, telefons: +371 29531761, e-pasts: [valerijs.krukovskis@ldz.lv](mailto:valerijs.krukovskis@ldz.lv).

**Iesniegtā piedāvājuma izvērtēšana:**

**Tirgus cenu izpētes piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā kopējā pakalpojuma cena par iepirkuma priekšmetu katru daļu atsevišķi *(daļas piedāvājuma kopējā summa)*.**

*! pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta preces/pakalpojumu piegādes līguma, ja pasūtītājs un pretendents nav rakstiski vienojušies par saistību izpildes termiņa pagarināšanu.*

*! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību.*

*! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.*

Tirgus cenu izpētes

**“Elektrisko mērījumu veikšana”**

Pielikums Nr.1

**FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

2025. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese

Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (banka, kods, konts)

Tālruņa nr.

E-pasta adrese

Kontaktpersona

SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(amats, vārds, uzvārds)\_\_\_\_ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai 20\_\_ g. \_\_\_\_\_\_\_ pilnvaras Nr.\_\_\_\_ (prokūras) pamata, (pielikumā UR izziņa par pārstāvības/ paraksta tiesībām vai pilnvara (prokūra) uz \_\_\_ lp.)

Pretendents ar šī piedāvājuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” rīkotajā tirgus cenu izpētē “**Elektrisko mērījumu veikšana**” (identifikācijas Nr.RSSI-7/2025) (turpmāk – tirgus cenu izpēte);
2. piedāvā sniegt tirgus cenu izpētes uzaicinājumā norādīto pakalpojumu par šādu cenu:

**1.daļa:**

**Bīstamo iekārtu elektrisko mērījumu pakalpojumu nosaukums:**

* Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi (kabeļu, vadu izolācijas pretestības mērījumi);
* Elektroietaises aizsardzības nostrādes pārbaude (cilpa fāze-nulle pilnās pretestības mērījumi);
* Zemējuma ietaises pretestības mērījumi;
* Zemējuma vada nepārtrauktības saites pretestības mērījumi (ķēdes esamības pārbaude starp zemēšanas ierīcēm un sazemētiem elementiem);
* Temperatūras režīma mērījumi (termokameras mērījumi);
* Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Reģistrācijas Nr.** | **RSSL un RSSM kravas celtņu saraksts** | **Celtspēja, t** | **Adrese** | **Nākamais pārbaudes datums** | **Vienības cena,**  **EUR bez PVN** |
| 1.1. | 4498 | Celtnis | 3 | 2.Preču ielā 30, Daugavpilī | 04.2025 |  |
| 1.2 | 5CK014569 | Viensijas celtnis | 5 | Kārklu ielā 4, Daugavpilī | 10.2025 |  |
| 1.3 | 5CK008555 | Tilta celtnis | 20/5 | 05.2025 |  |
| 1.4 | 5CK014571 | Viensijas celtnis | 5 | 10.2025 |  |
| 1.5. | 5CK014572 | Viensijas celtnis | 5 | 10.2025 |  |
| 1.6. | 5CK014570 | Viensijas celtnis | 3.2 | 10.2025 |  |
| **Pakalpojuma kopējā summa EUR bez PVN:** | | | | | |  |

**2.daļa:**

**Sliežu ceļu mašīnu elektrisko mērījumu pakalpojumu nosaukums:**

- Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi (kabeļu, vadu izolācijas pretestības mērījumi);

- Zemējuma vada nepārtrauktības saites pretestības mērījumi (ķēdes esamības pārbaude starp zemēšanas ierīcēm un sazemētiem elementiem).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Mašīnu nosaukums** | **Modelis un numurs** |  | **Vienības cena,**  **EUR bez PVN** |
| 2.1 | Sliežu licējceltnis | UK-25/18 Nr. 168 | 01.2025 |  |
| 2.2 | Sliežu licējceltnis | UK-25/18 Nr. 494 | 03.2025 |  |
| 2.3 | Motorplatforma | MPD Nr. 886 | 02.2025 |  |
| 2.4 | Automotrise | ADM-1 Nr. 481 | 06.2025 |  |
| 2.5 | Automotrise | ADM-1 Nr. 369 | 04.2025 |  |
| 2.6 | Automotrise | ADM-1 Nr. 640 | 04.2025 |  |
| 2.7 | Drezīna | AGV Nr. 644 | 07.2025 |  |
| 2.8 | Motorplatforma | MPD-2 Nr. 125 | 05.2025 |  |
| 2.9 | Motorplatforma | MPD Nr. 984 | 02.2025 |  |
| 2.10 | Celtnis | EDK-500/1 Nr. 581 | 08.2025 |  |
| 2.11 | Celtnis | EDK-500/1 Nr. 396 | 11.2025 |  |
| 2.12 | Celtnis | EDK-300 Nr. 370 | 10.2025 |  |
| 2.13 | Balasta nolīdzinātājs | USP 2005 SW Nr. 825 | 07.2025 |  |
| 2.14 | Drezīna | DGKu Nr. 3084 | 05.2025 |  |
| 2.15 | Drezīna | DGKu Nr. 3910 | 12.2025 |  |
| 2.16 | Drezīna | DGKu Nr. 2995 | 06.2025 |  |
| 2.17 | Celtnis | KDE 161 Nr. 1049 | 08.2025 |  |
| 2.18 | Celtnis | KŽDE Nr. 1554 | 12.2025 |  |
| 2.19 | Celtnis | KŽDE Nr. 1362 | 06.2025 |  |
| **Pakalpojuma kopējā summa EUR bez PVN:** | | | |  |

Sliežu ceļu mašīnu elektrisko mērījumu veikšanas vieta: Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs, Kārklu iela 4, Daugavpils.

**3.daļa (izpildes termiņš 2025.gadā):**

Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīču) elektrisko mērījumu pakalpojumu nosaukums**:**

* Ķēdes esamības pārbaude starp zemēšanas ierīcēm un sazemētiem elementiem;
* Kabeļu, vadu izolācijas pretestības mērījumu veikšana;
* Temperatūras režīma mērījumi (termokameras mērījumi);
* Zemējuma ietaises pretestības mērījumu veikšana;
* Elektroietaises aizsardzības nostrādes pārbaude (cilpa fāze-nulle pilnas pretestības mērījumi);
* Elektroshēmu sagatavošana.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr. p.k** | **Nosaukums** | **Elektrosadales paneļu skaits** | **Vienības cena,**  **EUR bez PVN** | **Summa kopā, EUR bez PVN** | |  | **Adrese: 2.Preču iela, 30, Daugavpils (RSSL)** | | | | | 1 | **Akumulatoru iecirknis** |  |  |  | | 1.1. | Akumulatoru nodaļa |  |  |  | | 1.2. | SS-31 | 1 |  |  | | 1.3. | SS-32 | 1 |  |  | | 1.4. | UV-2 | 1 |  |  | | 1.5. | VP-54 (distiljatoru telpa) | 1 |  |  | | 1.6. | VP-109 (distiljatoru telpa) | 1 |  |  | | 2. | **Krāsošanas iecirknis** |  |  |  | | 2.1. | AS-2A | 2 |  |  | | 2.2. | 7SS-V | 1 |  |  | | 2.3. | P2 | 1 |  |  | | 2.4. | V-1 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.5. | V-2 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.6. | V-3 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.7. | V-4 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.8. | V-1 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.9. | V-5 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.10. | V-6 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.11. | V-7 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.12. | V-8 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.13. | V-9 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.14. | V-10 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.15. | V-11 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.16. | V-12 (ventilācija) | 1 |  |  | | 2.17. | V-13 (ventilācija) | 1 |  |  | |  | **Adrese: Krustpils iela 24, Rīga (RSSLC-2)** | | |  | | 3.1. | Ekipēšanas punkts | 3 |  |  | | 3.2. | Eļļas noliktava. Ūdens sagatavošanas telpas | 9 |  |  | | 3.3. | Degvielas bāze | 13 |  |  | |  | Varšavas iela 49, Daugavpils **RSSV** |  |  |  | | 4.1. | Galvenais ražošanas korpuss krāsošanas nodaļa | 17 |  |  | | 4.2. | Akumulatoru nodaļas ēka | 3 |  |  | | **Pakalpojuma kopējā summa EUR bez PVN:** | | | |  | |  |

Piedāvājums izvēles kritērijs- zemākā kopējā pakalpojuma cena par iepirkuma priekšmetu katru daļu atsevišķi.

**Samaksas nosacījumi:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Piedāvājuma derīguma termiņš:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**Pakalpojuma veikšanas termiņš:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Visiem darbiem jābūt izpildītiem ne vēlāk par bīstamās iekārtas nākošās pārbaudes datumu (t.sk. mērījumu protokoli). Sliežu ceļu mašīnām visiem darbiem jābūt izpildītiem sliežu ceļu mašīnu remonta laikā).*

Apliecinu, ka pretendents nav iekļauts un uz to nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņos pārdevējam.

/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/elektroniskais paraksts /paraksta atšifrējums/