Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Skuju koka materiālu iegāde”

1.pielikums

 **TEHNISKĀS PRASĪBAS SKUJU KOKA MATERIĀLIEM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Materiālu izmēri****mm** | **Piegāde**  | **Daudzums m3** |
| 1. | Skuju koka dēļi 32x100x6000 | Altonavas iela 16, Rīga | 40 |
| 2. | Skuju koka brusa 100x100x6000  | 42 |
| 3. | Skuju koka brusa 150x250x6000  | 33 |
| 4. | Skuju koka brusa 50x100x6000 | 2 |
|  Kopā | 117 |

1. Kokmateriālu mitrums (mitrums 20 ÷ 30%).

2. Neēvelēti kokmateriāli.

3. Kokmateriāli apstrādāti ar līdzekļiem pret bioloģisko iedarbību, stiprības klase C-24, impregnēti.

4. Kokmateriālu izmēri un daudzums saskaņā ar tabulu.

5. Garantija kokmateriāliem - ārējās apstrādes kokmateriāli, ja kokmateriāli ir apstrādāti pret mitrumu, kaitēkļiem un saules iedarbību, garantija 2 gadi.